## 1. Forside
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  | Dato: | April 2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  | Forside
Entreprise: | Gaskedel og røranlæg
ATR: | Version: | Udarbejdet: | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 1.0 | GAA | NIFR | NIFR
Modtagne tillægsskrivelser nr.
TILBUD OVERFØRT FRA SAMLESIDE
Skriver danske kroner ekskl. moms:
Samlet tilbudssum, inkl. 25 % moms: |  | DKK | 100000
Underentreprenør:
System for optøning af is under energioptager
Bygning, komplet
Forbehold:
Firma
Adresse:
Postnr./by:
Telefon
Dato, underskrift og stempel:
TILBUDSLISTE
Undertegnede tilbyder herved i henhold til beskrivelser med tilhørende tegninger, evt. tillægsbeskrivelser og tilbudsliste at udføre ovennævnte entreprise med samtlige til fuldstændig færdiggørelse fornødne leverancer og ydelser inkl. alle tillæg og biydelser, som naturligt henhører under de enkelte arbejdsoperationer.
Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de på tilbudslistens afgivne priser og øvrige oplysninger.

## 2. Samleside
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | April 2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Samleside
Entreprise: | Gaskedel og røranlæg
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 1.0 | GAA |  | NIFR | NIFR
Sammenstilling
| Gaskedel og røranlæg |  | DKK | 0
| Smedearbejde |  | DKK | 50000
| El-arbejde |  | DKK | 50000
| I alt at overføre til forsiden ekskl. moms |  | DKK | 100000

## 3 Gaskedel og røranlæg
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  | Dato: | April 2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  | Gaskedel og røranlæg
Entreprise: | Gaskedel og røranlæg
ATR: | Version: | Udarbejdet: | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 1.0 | GAA | NIFR | NIFR
Pos. Nr. | Tekst | Enhed |  | I alt DKK
3.1 | Byggepladsforhold | Fast sum
Etablering af lagerplads for materialer, opstilling af stilladser, drift og afrigning.
3.2 | Kvalitetssikring og dokumentation | Fast sum
Udførelse af foreskreven kvalitetssikring samt udarbejdelse af dokumentation.
3.3 | Kedel | Fast sum
Levering og opstilling af 15 MW kedel inkl. kedelarmaturer og -instrumenter.
3.4 | Gasbrænder | Fast sum
Levering og opstilling af gasbrænder og blæser
3.5 | Rørarbejder | Fast sum
Svejsearbejde, indbygning og montering, inkl. bæringer, tilslutning, trykprøve og deltagelse i indkøring.
3.6 | Røgrør | Fast sum
Levering og montering (inkl. bæringer) af røgrør fra kedel til skorsten.
3.7 | Etablering af røggaskøler | Fast sum
Levering og montering af røggaskøler
3.8 | Gasarbejder | Fast sum
Rørføring, tilslutning og etablering af gasrampe
3.9 | Gallerie | Fast sum
Etablering af trapper og galleri til/på kedeltop
3.10 | Kranskinne | Fast sum
Etablering af kranskinne over kedeltop
3.11 | Issmelteanlæg | Fast sum
Komplet issmelteanlæg
3.12 | Isoleringsarbejde fjernvarmerør | Fast sum
Isoleringsarbejde af rør inkl. alukappe.
3.13 | Isoleringsarbejde røgrør | Fast sum
Isoleringsarbejde af røggaskanaler inkl. alukappe.
3.14 | Levering af og montering af skorstensindsats | Fast sum
Levering og montering af skorstensindsats.
3.15 | Røntgenkontrol | Fast sum
Komplet svejsekontrol.
3.16 | Trykprøvning | Fast sum
Trykprøvning.
3.17 | Fjernelse af eksisterende anlæg | Fast sum
Fjernelse af overskydende rør og komponenter.
3.18 | Kedeltavle | Fast sum
Projektering, levering
3.19 | PLC-udstyr | Fast sum
Komplet PLC-udstyr
3.20 | PLC-programmering | Fast sum
Udarbejdelse af PLC-program mm.
3.21 | El-installationer | Fast sum
Kedel, instrumentering, motordrev, issmelteanlæg og drænpumpe
3.22 | Øvrige el-installationer | Fast sum
El-installationer til vandtanke
3.23 | Levering af instrumenter komplet | Fast sum
Lokale instrumenter, instrumentering
3.24 | Rengøring | Fast sum
Oprydning og rengøring efter egne arbejder inkl. bortskaffelse af diverse materialer.
3.25 | Øvrige ydelser og leverancer | Fast sum
Bedes specificeret
I alt Delarbejder at overføre til samlesiden |  |  |  | 0

## 4 Smedearbejde
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | April 2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Smedearbejde
Entreprise: | Gaskedel og røranlæg
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kontrol: | Godkendt:
A117203 | 1.0 | GAA |  | NIFR | NIFR
Pos. Nr. | Tekst | Enhed | Mængde | Enhedspris [DKK/enh.] | I alt DKK
4.1 | Timesats for lærlinge, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.2 | Timesats for montør, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.3 | Timesats for overmontør, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.4 | Timesats for lærlinge, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.5 | Timesats for montør, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.6 | Timesats for overmontør, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
4.7 | Materialer: Procent rabatsats på leverandørs bruttolistepriser for levering af materialer (rabatsats fratrækkes det fiktive beløb på DKK 50.000) | % | 50000 |  | 50000
I alt smedearbejde at overføre til samlesiden |  |  |  |  | 50000

## 5 El-arbejde
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | April 2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | El-arbejde
Entreprise: | Gaskedel og røranlæg
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kontrol: | Godkendt:
A117203 | 1.0 | PAM |  | NIFR | NIFR
Pos. Nr. | Tekst | Enhed | Mængde | Enhedspris [DKK/enh.] | I alt DKK
5.1 | Timesats for lærlinge, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.2 | Timesats for elektriker, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.3 | Timesats overmontør, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.4 | Timesats for programmør, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.5 | Timesats for lærlinge, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.6 | Timesats for elektriker, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.7 | Timesats for overmontør, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.8 | Timesats for programmør, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
5.9 | Materialer: Procent rabatsats på leverandørs bruttolistepriser for levering af materialer (rabatsats fratrækkes det fiktive beløb på DKK 50.000) | % | 50000 |  | 50000
I alt el-arbejde at overføre til samlesiden |  |  |  |  | 50000