## SERVICERAPPORT
Servicerapport - AIA
Kunde: | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse |  | Kontakt: | Dato:
ETAB: |  |  | Sags nr.:
Bygning: |  |  | Anlæg nr.:
Rum nr:
Årligt eftersyn på Deres AIA-anlæg er udført iht. serviceaftale, F&P's retningslinjer og/eller producentens anvisninger.
Anlægget er fundet i orden med følgende bemærkninger til eftersynet:
Anlægget er IKKE fundet i orden pga. forhold der ligger uden for serviceomfag.
Bemærkninger
Service rapport er vedlagt som dokunentation for gennemført service.
Bemærk: Afhjælpende vedligehold > 5.000kr. Skal godkendes af FES.
Medgåede materialer / bemærkninger:
Dato / Underskrift

## EFTERSYNSSKEMA
Eftersynsskema - AIA
Kunde: | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | [5 empty] | Kontakt: |  |  |  |  | Dato:
ETAB: | [6 empty] | Sags nr.: |  |  |  |  | Næste eftersyn:
Bygning: | [6 empty] | Anlæg nr.:
Rum nr:
Komponenter |  | Aktivitet | Kontrakt | Kontrolleret | Udskiftet | Justeret | Renset | Smurt | Til viderebehan. | Komponenter | Aktivitet |  | Kontrakt | Kontrolleret | Udskiftet | Justeret | Renset | Smurt | Til viderebehan.
Funktionsprøve af udgangstid/forbikobler. | [9 empty] | Kontrol af sikringskomponenternes mekaniske installation og fastgørelse
Funktionsprøve af alle signalgivere. | [9 empty] | Inspektion af installationer omkring brandklassificerede bygningsdele
Funktionsprøve af alle detektorer (dækningsområde og evt. antimasking). | [9 empty] | Udskiftning af fabrikskoder
Funktionsprøve af transmissionsudstyrets signal til kontrolcentralen. | [9 empty] | Kontrol af, at installationerne er synkroniseret til fælles netværkstidsserver
Kontrol af centralenhedens og transmissionsudstyrets energiforsyning. | [9 empty] | Installation af fornødne opdateringer.
Opdateringer skal installeres efter aftale med lokal Etablissement-spartnerelement, der skal indhente godkendelse ved Sikringssektionen
Kontrol af trådløst sende/modtageudstyrs energiforsyning.
Ved integration med andre anlæg skal signalafgivelse til disse efterprøves. | [9 empty] | Er AIA-anlægget tilkoblet tågegeneratorer og/eller anden sikring med forbrugsstoffer, kontrolleres disse komponenter efter producentens vejledning
Hvis AIA-anlægget overvåger tekniske anlæg i.h.t. fane 80 i Sikringsguiden, skal indgange fra disse efterprøves.
Tilsvarende vil gøre sig gældende dersom der er tilsluttet AIA-detektorer, der ikke indfrier krav om at opfylde systemdelsklasse 3
Inspektion af synlige installationer.
Inspektion af brudfolie.
Rensning af detektorer efter fabrikantens anvisning.
Ajourføring af forholdsordre og anlægsdokumentation.
Diverse:
Bemærk: Afhjælpende vedligehold > 5.000kr. Skal godkendes af FES.
Medgåede materialer / bemærkninger:
Dato / Underskrift