## Instruktion til Tilbudslisten
Intstruktion til brug af tilbudslisten:
Faneblad: Samleside
· I celle B6 indskrives projektnavn
· I celle D6 indskrives projekt nummer eller EU-Udbudsnummer hvis det er et offentlig udbud
· Alt andet information og tal overføres derefter ved at de resterende faneblade udfyldes af henholdsvis Ordregiver/Bygherre eller Tilbudsgiver.
· Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den resterende del af fanebladet (fra række 23 til række 45)
Faneblad: Delaftale 1.
· I kolonne A skrives ID numret iht. flg. instruks: – Efter samme princip som vist i eksemplet
o ID Numrene i Delaftale 1 starter med 1
o Første varelinje og/eller delydelse har så ID nr. 1.1
o Anden varelinje og/eller delydelse har så ID nr. 1.2
o Osv.
· I celle B4 indskrives betegnelse for varerne/ydelserne i delaftale 1- Benævnelsen overføres automatisk til samlesiden (kort men sigende tekst for købet)
· I kolonnerne B indskrives henholdsvis vare-/ydelsesbetegnelse
· I kolonne C indskrives evt. specielle krav hvis haves – ellers undlades der at skrive noget og den eksisterende tekst slettes så cellerne står hvide
· I kolonne D – ud for de enkelte vare/ydelseslinjer indskrives en evt. anden prisenhed hvis ikke det er stk. (Det kan være time og eller kg. osv.)
· I kolonne E – ud for de enkelte vare/ydelseslinjer indskrives den forventede mængde forbrugt pr. år eller til den enkelte opgave
· Er der behov for flere vare/ydelseslinjer tilføjes de efter linje X.8 men før i alt linjen så referencen fra i alt til samlesiden bevares. (hus da at sikre formlerne i kolonne G)
· Tilbudsgiver skal kun skrive i kolonne F – den med grønne celler.
Faneblad: Delaftale 2.
· I kolonne A skrives ID numret numret iht. flg. instruks: – Efter samme princip som vist i eksemplet
o ID Numrene i Delaftale 2 starter med 2
o Første varelinje og/eller delydelse har så ID nr. 2.1
o Anden varelinje og/eller delydelse har så ID nr. 2.2
o Osv.
· I celle B4 indskrives betegnelse for varerne/ydelserne i delaftale 2- Benævnelsen overføres automatisk til samlesiden (kort men sigende tekst for købet)
· I kolonnerne B indskrives henholdsvis vare-/ydelsesbetegnelse
· I kolonne C indskrives evt. specielle krav hvis haves – ellers undlades der at skrive noget og den eksisterende tekst slettes så cellerne står hvide
· I kolonne D – ud for de enkelte vare/ydelseslinjer indskrives en evt. anden prisenhed hvis ikke det er stk. (Det kan være time og eller kg. osv.)
· I kolonne E – ud for de enkelte vare/ydelseslinjer indskrives den forventede mængde forbrugt pr. år eller til den enkelte opgave
· Er der behov for flere vare/ydelseslinjer tilføjes de efter linje X.8 men før i alt linjen så referencen fra i alt til samlesiden bevares. (hus da at sikre formlerne i kolonne G)
· Tilbudsgiver skal kun skrive i kolonne F – den med grønne celler.
Faneblad: Delaftale 3.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Faneblad: Delaftale 4.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Faneblad: Delaftale 5.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Faneblad: Delaftale 6.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Faneblad: Delaftale 7.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Faneblad: Delaftale 8.
· Samme princip som i Delaftale 1 og 2
Flere Delaftaler end de 8
· Nye/flere delaftaler oprettes efter samme princip som de første 8 delaftaler – dog skal vi her være påpasselig med at få henvisningen ført over på samlesiden.
· Vær opmærksom på at samlesiden kun skal fylde 1. side

## Samleside
TILBUD
Opgave: | Tilbudsliste Vand-, fjernvarme- og kloakarbejder | 85710075
Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at udføre den udbudte opgave for nedstående tilbudssum
Position | Ydelse | Samlet pris (kr eksl. moms)
1 | Arbejdsplads | 0
2 | Jordarbejder
3 | Ledningsgrav | 0
4 | Afvanding | 0
5 | Bundsikringsarbejder | 0
6 | Stabiltgrusarbejder | 0
7 | Brolægningsarbejder | 0
8 | Varmblandet asfalt | 0
9 | Øvrige retableringsarbejder | 0
10 | Regningsarbejder | 0
| Entreprisesum (kr eksl. moms) overføres til samleside | 0 | 0

## Arbejdsplads
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
1. | Arbejdsplads
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under arbejdsplads. |  | - | - | - | - | - | -
1.2 | Afsætning | Posten gælder kun for kloakarbejderne. | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Afsætning, herunder verificering af koter i eksisterende lodsejerbrønde, hovedbrønde, belægningskoter på private arealer uden for V&T entreprisegrænse. | Skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afsætning og verificering af koter jf. fagbeskrivelse og SAB. | - | - | Fast pris |  |  | 0
1.3 | Arbejdsplads og adgangsveje | Posterne 1.3.1 - 1.3.2 afregnes som en fælles post i V&T tilbudslisten | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 | Indretning af arbejdsplads. Herunder retablering samt til- og afrigning af vogne, el, vand, kloak, telefon mv. | Højst 50 % af posten kan udbetales før slutopgørelsen. | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 | Drift af arbejdsplads. Herunder leje, el, vand, kloak, telefon, rengøring med videre. | Der ydes ikke betaling af drift udover den i tidsplanen angivne periode, med mindre forsinkelsen kan henføres til udskydelser og forlængelser, som bygherren har anmodet om. | uge | - | - | - | - | - | -
1.3.3 | Etablering af interimsvej | Skal indeholde alle udgifter til anlæg, vedligeholdelse og fjernelse af interimsvej. Interimsveje betales med enhedspris pr. m² belægning. | - | - | Ej aktuel | - | - | - | -
1.4 | Færdselsregulerende foranstaltninger | Post 1.4.1 afregnes som en fælles post i V&T tilbudslisten | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger. Herunder koordinering, flytning af skilte mv. | Skal omfatte alle udgifter forbundet med færdselsregulerende foranstaltninger samt udarbejdelse af skilteplan og godkendelse heraf. | - | - | - | - | - | - | -
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
1.5 | Ledninger og kabler |  | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 | Fremmedledninger og kabler i ledningsgrav. Herunder indhentning af oplysninger hos lednings-ejerne, samt hensyntagen til ledninger generelt. | Skal omfatte alle udgifter forbundet med fremmedledninger og kabler herunder krydsninger og sikring i forbindelse med krydsninger, men ikke evt. sikring og omlægning ved længere stræk med parallelgravning - dette afregnes unde pos. 1.5.2 og 1.5.3. | - | - | Fast pris |  |  | 0
1.5.2 | Omlægning af ledning ved parallelgravning med kloak ekskl. evt. afbrydning/samling | GENERELT: Alle udgifter til omlægning af eksisterende ledning ved parallelgravning med kloak. Inkl. Udgravning, tilfyldning, komprimering, retablering mm.. Ekskl. Levering af materialer, Afbrydning/samling mm. Mængden er fiktiv | lbm. | 20 |  | 0 |  | 0
1.5.3 | Fremmedledninger uden for ledningsgrav. | GENERELT: Frigravning samt flytning af tværgående ledninger. Sikring og opbinding af ledninger. Mængden er fiktiv. | stk. | 20 |  | 0 |  | 0
1.6 | Andre arbejder vedr. arbejdsplads mv. | Posterne 1.6.1 - 1.6.4 Afregnes som en fælles post i V&T tilbudslisten | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1 | Laboratoriefaciliteter og andre særlige foran-staltninger vedrørende arbejdsplads. | Skal omfatte alle udgifter forbundet laboratoriefaciliteter herunder udtagning af grundvandsprøver m.v. | - | - | - | - | - | - | -
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
1.6.2 | Plan for sikkerhed og sundhed | Skal indeholde alle udgifter forbundet med opfyldelse og indarbejdelse af beskrivelserne i Plan for sikkerhed og sundhed. | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 | Vibrationsmåling | Skal omfatte alle udgifter forbundet med levering, opsætning og afmontering af vibrationsmålere. Flytning af målere op til 5 gange. | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 | Fotoregistrering | Skal indeholde alle udgifter forbundet med foto- eller videoregistrering af eksisterende revner mv. inkl. kopi af dokumentation til Bygherre. | - | - | - | - | - | - | -
I alt | Arbejdsplads - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Jordarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
2. | Jordarbejder
| Priserne skal omfatte ydelserne beskrevet under jordarbejder. | Alle mængder er fiktive. | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Forberedende arbejder |  | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | Rydning | KONGENSGADE og KRONPRINSENSGADE: Afregnes som fælles poster i V&T tilbudslisten under pos. 3.2 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | Rydning | STORMGADE: Posterne gælder kun for arealer beliggende uden for belægningsgrænsen for nye belægninger, der udføres af V&T. | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3.1 | Rydning af skilte og andet vejudstyr, der findes på tilbudsdagen. Henlægges i depot. | Skal indeholde alle udgifter til nedtagning, henlæggelse i depot samt genopsætning. | - | - | Fast pris
2.2.3.2 | Kabelskab | Skal indeholde alle udgifter til nedtagning, samt kørsel til henlæggelse i depot på Renseanlægget. | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
2.2.4 | Opbrydning | Posterne gælder kun arealer der er beliggende uden for belægningsgrænsen for nye belægninger, der udføres af V&T. Forinden optagning skal eksisterende belægninger og kantsten indmåles ift. Koter og placering. | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4.1 | Opbrydning af asfalt. Tykkelse = 18 cm, Inklusiv bortkørsel til godkendt depot. inklusiv afgifter. | STORMGADE: Skal indeholde alle ydelser til opbrydning samt udgifter til læsning, transport og deponeringafgifter. Afregningsarbejdet opgøres ved opmåling og nivellement efter arbejdets udførelse. | ton | 15 |  | 0 |  | 0
2.2.4.2 | Optagning af bordursten | STORMGADE: Skal indeholde alle ydelser til opbrydning, rengøring samt udgifter til læsning transport og midlertidig deponering | lbm | 34 |  | 0 |  | 0
2.2.4.3 | Optagning af brosten | STORMGADE: som pos. 2.2.4.2. | m2 | 125 |  | 0 |  | 0
2.2.4.4 | Optage granit kantsten. | STORMGADE: som pos. 2.2.4.2. | lbm | 23 |  | 0 |  | 0
2.2.4.5 | Optagning af SF stensbelægninger | STORMGADE: som pos. 2.2.4.1. | m2 | 52 |  | 0 |  | 0
2.2.4.6 | Optagning af gågadebelægninger | KONGENSGADE vest: som pos. 2.2.4.1. inkl. optagning af cementstabiliseret sand | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
2.2.4.7 | Optagning af Chausséstensbelægninger | KONGENSGADE vest: som pos. 2.2.4.2. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
2.2.4.8 | Opbrydning af asfalt. Tykkelse = 14 cm, Inklusiv bortkørsel til godkendt depot. inklusiv afgifter. | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.1. | ton | 12 |  | 0 |  | 0
2.2.4.9 | Optagning af andre belægninger | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.2. | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2.2.4.10 | Optage og retablere betonplader. Ca. 60x 120 cm | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.2. | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2.2.4.11 | Opbryde og retablere betonstøbt indkørsel, anslået 10 cm tykkelse. Bortskaffelse af beton afregnes iht. 2.2.4.12 | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.1. Opbrydning skal ske efter forudgående skæring | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2.2.4.12 | Optagning af SF stensbelægninger | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.1. | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
2.2.4.13 | Optagning af flisebelægning | KRONPRINSENSGADE: som pos. 2.2.4.1. | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2.2.4.13 | Optage og bortkøre ikke genanvendelige materialer herunder sættebeton til godkendt deponi, inkl. Deponeringsafgift | Finder kun anvendelse såfremt der ikke i respektive poster er angivet at belægningerne skal bortskaffes. | ton | 70 |  | 0 |  | 0
2.5 | Råjordsarbejder |  | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1 | Prøvehuller. For at undersøge stikledning, fremmedledning eller lignende. | Arbejdet skal omfatte alle udgifter i forbindelse konstatering af fremmedledningernes placering inkl. opgravning og tilfyldning, men ekskl. reetablering. | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1.1 | Dybde = 0 - 2 m. | Afregnes som en enhedspris pr. prøvehul. | stk. | 5 |  | 0 |  | 0
2.5.1.2 | Dybde = 2 - 5 m. | Afregnes som en enhedspris pr. prøvehul. | stk. | 5 |  | 0 |  | 0
2.5.2 | Afrømme stabilt grus / makadam og lægge det i depot for anvendelse som tilfyldning eller i stedet for bundsikring. | Uden for entreprisegrænserne. Skal omfatte alle udgifter til afrømning og deponering af stabiltgrus/makadam. Evt. genanvendelse aftales nærmere med tilsyn. Mængden er fiktiv. | m3 | 50 |  | 0 |  | 0
2.5.3 | Tillægspris for bortkørsel af forurenet jord indenfor en radius af 20 km inkl. Deponeringsafgift. Mængden er fiktiv. | Skal omfatte alle udgifter til håndtering og bortkørsel af jorden. | m3 | 50 |  | 0 |  | 0
2.5.4 | Tillægspris for sortering af makadam. Mængden er fiktiv. | Skal omfatte alle udgifter til håndtering, midlertidig deponering og sortering. Bortskaffelse af stenmateriale afregnes i pos. 2.2.4.6. | m3 | 50 |  | 0 |  | 0
I alt | Jordarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Ledningsgrav
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
3. | Ledningsgrav
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under ledningsgrave |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Ledningsgrav | Alle mængder er fiktive. | - | - | - | - | - | - | -
3.3.1 | Fjernvarmeledninger | Ledningsgrav at udgrave og tilfylde for fjernvarmeledninger. Mængder er fiktive. | - | - | - | - | - | - | -
3.3.1.1 | ø48,3/140 mm præ-rør | Kongensgade. | lbm. | 60 |  | 0 |  | 0
3.3.1.2 | ø76,1/160 mm præ-rør | Kronprinsensgade syd | lbm. | 6 |  | 0 |  | 0
3.3.1.3 | ø88,9/200 mm præ-rør | Kongensgade | lbm. | 12 |  | 0 |  | 0
3.3.1.4 | ø114,3/225 mm præ-rør | Kongensgade og Kronprinsensgade nord | lbm. | 21 |  | 0 |  | 0
3.3.1.5 | ø168,3/280 mm præ-rør | Kongensgade | lbm. | 26 |  | 0 |  | 0
3.3.2 | Vandledninger | Som pos. 3.3.1 | - | - | - | - | - | - | -
3.3.2.1 | ø32/40 mm PE | Kongensgade. Stikledningsrender | lbm. | 27 |  | 0 |  | 0
3.3.3 | Afstivning | Enhedsprisen er en tillægspris til ledningsprisen, hvor der graves i gravekasse som følge af de lokale forhold. Der skal anvendes 2 gravekasser pr. arbejdssted. | - | - | - | - | - | - | -
3.3.3.1 | Tillægspris for anvendelse af gravekasse dybder under 2,5 m, incl alle gener heraf. |  | lbm. | 20 |  | 0 |  | 0
3.3.3.2 | Tillægspris for anvendelse af gravekasse dybder over 2,5 m, incl alle gener heraf. |  | lbm. | 345 |  | 0 |  | 0
3.3.4 | Tørholdelse. Posterne kommer kun til anvendelse hvis normal tørholdelse fra ledningsgrav ikke er tilstrækkelig. Mængder er fiktive |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3.4.1 | Leje og drift 2" dykpumpe | Skal indeholde alle ydelser og leverancer forbundet med anstilling, afrigning og drift af 1 stk. dykpumpe, herunder fremføring af strømforsyning og slanger, flytning, tilsyn mm. | døgn | 5 |  | 0 |  | 0
3.3.4.2 | Leje og drift af 4" dykpumpe | Som pos. 3.3.3.1 | døgn | 5 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
3.3.4.3 | Til- og afrigning af sugespidsanlæg med 20 sugespidser, kapacitet 50-70 m3/h. Sugespidser placeret pr. 2,0 m langs ledningstrace. | Ydelsen skal omfatte anstilling og afrigning sugespidsanlæg. Herunder alle biydelser og leverancer, inkl. fremføring af strømforsyning og slanger, transport mm. Sugespids skal nedbringes ved nedspuling, skylleboring eller boring. Prisen skal omfatte demontering inkl. lukning af huller fra sugespidser på forskriftmæssig vis. | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
3.3.4.4 | Drift af 1 stk. sugespidsanlæg for tilslutning af 20 sugespidser (kapacitet 50-70 m³/h). | Ydelsen omfatter alle udgifter i forbindelse med drift af 1 stk sugespidsanlæg. Herunder vedligeholdelse og tilsyn. | døgn | 7 |  | 0 |  | 0
3.3.4.5 | Flytning af sugespidsanlæg | Ydelsen omfatter alle udgifter i forbindelse med flytning af 1 stk sugespidsanlæg. Herunder flytning af strømforsyning og slanger mm. | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
3.3.4.6 | Etablering af filtersatte sugespidser, dobbelt række. 1 sugespids pr. 2 m | Der regnes med etablering af 1 sugespids pr. 2 m, Dobbelt række. Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer, inkl. nedspuling/etablering, levering af filtergrus samt efterfølgende fjernelse og evt. retablering. | - | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.4.7 | Etablering, leje og drift af supplerende sugespidser, såfremt ovenstående afstand mellem spidser ikke er tilstrækkelig. | Kommer til udførelse, såfremt afstand mellem sugespidser ændres i forhold til pos. 3.3.3.6. Enhedspris gælder både som tillægs og fradragspris. | stk. | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.4.8 | Tillægspris for forboring med 8" bor, og gruskastning omkring filter, ved filtersætning af sugespids. | Tillægspris til 3.3.3.6 og 3.3.3.7 ved etablering af sugespids. Alle ydelser og leverancer til forboring og gruskastning omkring filter, ved etablering af sugespids. | stk. | 10 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
3.3.4.9 | Etablering af pejleboring for konstatering af grundvandsstand. | Pejleboring etableres ved nedspuling, skylleboring eller boring. Metode er entreprenørens valg, men entreprenøren skal registrere jordbundsforhold, så behov for og metode til grundvandssænkning kan vælges. Nødvendige pejlinger af grundvand skal være indeholdt i enhedsprisen. | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
3.3.4.10 | Pumpebrønd sat i singlesgrube | Korrugeret Ø315 opføring, inkl. singles. Ekskl. pumpe | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
3.3.4.11 | Filterboring. Etablering af boring med en kapacitet på mindst 50 m3/time ved løftehøjde 10m. Dybde 8 m. | Omfatter alle arbejder, inkl. fremføring af strømforsyning, filtergrus samt etablering af dyk- eller lænsepumpe. Ydelsen inkluderer drift i indtil 5 døgn. Afregningsmængden bestemmes som antallet af pumper, der opstilles efter aftale med tilsynet. | - | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.4.12 | Filterboring. Drift af pumper for udførelse af vandlæsning jf. post 3.3.3.11 inklusive rensning, måling, pejling og kontrol. | Posten bringes i anvendelse, hvor lænsning, grundet forhold som ikke kan lægges entreprenøren til last, er nødvendige ud over de første 5 døgn. Afregningsmængden bestemmes som antal påbegyndte døgn pr. pumpe. | - | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.5 | Grundforstærkning - under ledning |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3.5.1 | Udskiftning af dårlig jord under ledning. Inklusiv bortkørsel og erstatning med bundsikringsand. Inklusiv eventuelle deponeringsafgifter. | Skal omfatte alle udgifter til opgravning, læsning, transport, bortskaffelse, indbygning af erstatningsfyld, regulering, opmåling, nivellement og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før og efter afgravning. | m3 | 40 |  | 0 |  | 0
3.3.5.2 | Udskiftning af dårlig jord under ledning. Inklusiv bortkørsel og erstatning med 16-32 mm singels. Inklusiv eventuelle deponeringsafgifter. | Som pos. 3.3.4.1 | m3 | 30 |  | 0 |  | 0
3.3.6 | Grundforstærkning - over ledning |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3.6.1 | Udskiftning af dårlig jord over ledning inklusiv bortkørsel og erstatning med egnet fyldmateriale. Inklusiv eventuelle deponeringsafgifter. | Skal omfatte alle udgifter til opgravning, læsning, transport, midlertidig deponering, prøvetagning pr. 30 tons, bortskaffelse, indbygning af erstatningsfyld, regulering, opmåling, nivellement og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement før og efter afgravning. | m3 | 800 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
3.3.6 | Grundforstærkning - over ledning |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3.6.2 | Tilfyldning med afrømmet stabilgrus/macadam fra depot inklusiv bortkørsel af fortrængt materiale. Inklusiv eventuelle deponeringsafgifter. | Som pos. 3.3.6.1 | m3 | 45 |  | 0 |  | 0
3.3.6.3 | Merpris for levering af letfyld (f.eks. Leca) i stedet for bundsikringsgrus | Som pos. 3.3.6.1 | - | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.6.4 | Levering og udlægning af geotekstil i forbindelse med indbygning af letfyld | Skal indeholde alle udgifter til levering og udlægning af geotekstilen. | m2 | - | Ej aktuel | - | - | - | -
3.3.7 | Afsende- og modtagegruber for underboringer og relining |  | - | - | - | - | - | - | -
3.3.7.1 | Afsende- og Modtagegrube for underboring af stikledninger ø160mm. Mængden er fiktiv | Afsendegruben er ledningsgraven og boremaskinen skal kunne stå i udgravningens bund. Modtagehullet udføres på privat grund for lodsejer. Ydelsen skal omfatte alle ydelser undtagen optagning og retablering af belægninger. Belægninger afregnes i posterne 7 og 8 i tilbudslisten | stk. | 8 |  | 0 |  | 0
3.3.7.2 | Afsende- og modtagehuller for udførelse af underboring af spildevandsledning. Mængden er fiktiv. | KRONPRINSENSGADE SYD Antallet varierer efter valg af metode til udførelse af spildevandsledningen | stk. | 9 |  | 0 |  | 0
3.3.7.3 | Afsende- og modtagehuller for udførelse af relining af eksisterende gasledning, 2x4 m. Mængden er fiktiv. | KONGENSGADE For udførelse af ø90mm vandledning | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
3.3.7.4 | Mellemhuller for stik, afgrening, ventiler 2x2m. Mængden er fiktiv | KONGENSGADE For udførelse af ø90 mm vandledning | stk. | 9 |  | 0 |  | 0
3.3.8 | Kabeltrækrør | Se tegn. nr. 1845-600 | - | - | - | - | - | - | -
3.3.8.1 | Kabeltrækrør ø110 med træktråd | Udføres fra Br. D36S260 til målerskab og elskab. Belægninger og bærelag afregnes i relevante poster i TBL posterne 2., 5., 6., 7., og evt. 8. | lbm. | 30 |  | 0 |  | 0
3.3.8.2 | Målerskab til elforsyning (bygherreleverance) | Etablering af målerskab | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
3.3.9* | Komprimeringskontrol udført ved isotopmålinger iht. SAB. Pkt. 4.2.3 og Standard udbud pkt. 4.6. Mængden er fiktiv. | Alle omkostninger skal være indeholdt, herunder 5 stk. målinger pr. 20 m ledningsrende inkl. stikledningsrender og hvor der udgraves for vand og fjernvarme. | lbm. | 345 |  | 0 |  | 0
3.3.10* | Bæreevnekontrol udført ved faldlodsmålinger iht. Standard udbud pkt. 4.6. Mængden er fiktiv. | Som pos. 3.3.8 | lbm. | 345 |  | 0 |  | 0
I alt | Ledningsgrav - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Afvanding
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
4. | Afvanding
| Udover ydelser beskrevet for kloakarbejder, skal priserne omfatte udgifter til etablering af ledningsgrav samt opgravning og bortskaffelse af eksisterende ledninger og brønde i ledningstracé. | Skal omfatte alle udgifter til udgravning af ledningsgrav, afspærring, midlertidig deponering, tørholdelse, levering og lægning af rør inkl. alle formstykker, afpropninger og tilslutninger til brønde og eksisterende ledning, gener fra krydsede ledninger, tilfyldning, komprimering og regulering til forskrevet profil samt prøvetagning pr. 30 tons og bortskaffelse af overskudsjord, spuling. | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Hovedledninger. Inklusiv grenrør, påboringssæt, overgangsstykker, vinkler, tilslutninger til eksisterende afløbssystem og brønde. | Afregningsmængden er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt som vandret afstand. Hvor ledningen ikke afslutter i en brønd, måles til ledningsende. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem 2 brønde beregnes som gennemsnitsdybde for strækningen. | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1 | Regnvandsledninger | GAP rør er bygherreleverance. Alle øvrige ydelser skal være indeholdt | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1.1 | Pkt. STGF1 - Br. D36R260, ø1100 GAP, ø700 GAP dybde 3,00 - 2,98 m | Stormgade Inkl. overgange og eventuelle tilpasningsstykker og fernco, ø700BT/ø700 og ø650BT/ø700 GAP for tilslutninger til eksisterende rørender. I posten indregnes tillige midlertidig fjernelse og genetablering af vejbrønde og stikledninger i ledningstracé. samt genetablering. | lbm. | 9 |  | 0 |  | 0
4.1.1.2 | Br. D36S260 - D36R260, ø250mm PVC, lus mellem regn- og spildevand | Stormgade inkl. Tilslutninger i brønde | lbm. | 2.5 |  | 0 |  | 0
4.1.1.3 | Br. D36R260 - pkt. KGR1, ø315 PVC, dybde 2,98 m (såfremt en frigravning viser at fællesledning ikke kan tilsluttes til overløbsledning for spildevand.) | Kongensgade vest. Inkl. Tilslutning af eksisterende fællesledning med overgang, bøjninger, reduktioner og eventuelle tilpasningsstykker ø315 PVC/ø250 PVC/ø230Gl. | lbm. | 12 |  | 0 |  | 0
4.1.1.4 | Br. D36R260 - Br. D36R280, ø1000 mm GAP, dybde 2,98 - 3,05 m | Kongensgade. GAP rør er bygherreleverance. Alle øvrige ydelser skal være indeholdt. | lbm. | 137.3 |  | 0 |  | 0
4.1.1.5 | Br. D36R280 - PKT. D36R285, ø900 mm Beton, dybde 3,05 - 3,15 m | Kongensgade. Inkl. Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende brønd D36R285 samt tilslutning til eksisterende ø900 bt ledning. | lbm. | 35.5 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.1.6 | Pkt. KPGF1 - Br. D32R653, ø315 mm PVC, dybde 2,71 - 2,33 m | Kronprinsensgade nord. Inkl. Overgang, bøjninger, reduktioner, grenrør og eventuelle tilpasningsstykker ø315 PVC/ø250 PVC/ø230Gl. | lbm. | 60.1 |  | 0 |  | 0
4.1.1.7 | Påboring på hovedledninger i GAP. Mængden er fiktiv. | Ekstra påboring og tilslutning af stik ø160 mm PVC ud over de i tegningsmaterialet viste stikledninger. Stikledning afregnes efter post 4.2.3 og 4.2.4 | stk. | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.1.8 | Påboring på hovedledninger i beton. Mængden er fiktiv. | Ekstra påboring og tilslutning af stik ø160 mm PVC ud over de i tegningsmaterialet viste stikledninger. Stikledning afregnes efter post 4.2.3 og 4.2.4 | stk. | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.1.9 | Grenrør på ø315 mm PVC hovedledning. Mængden er fiktiv | Ekstra grenrør og tilslutning af stik ø160 mm PVC ud over de i tegningsmaterialet viste stikledninger. Stikledning afregnes efter post 4.2.3 og 4.2.4 | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.2 | Spildevandsledninger |  | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2.1 | Pkt. STGF2 - D36S260, ø250mm PVC, dybde 3,36 - 3,26m | Stormgade Afproppes i brønd og i ledningsende til fremtidigt brug. Se tegn. 1845-600 | lbm. | 8.7 |  | 0 |  | 0
4.1.2.2 | Pkt. STGF1 - D36S260, ø250mm PVC, dybde 4,49 - 3,36m | Stormgade Overløbsledning og oppumpningsledning inkl. tilslutning til ø700 GAP og 2 stk. tilslutninger i brønd. Se tegn. 1845-600 | lbm. | 7 |  | 0 |  | 0
4.1.2.3 | Br. D36S260 - Pkt. KGS1, ø200mm PVC, dybde 3,36 - 3,34 m (Finder anvendelse såfremt fællesledningen ikke kan tilsluttes til overløb/oppumpningsledning) | Kongensgade vest. Inkl. Afpropning | lbm. | 10 |  | 0 |  | 0
4.1.2.4 | Br. D36S260 - D36S280, ø250mm PVC, dybde 3,36 - 3,34 m | Kongensgade. | lbm. | 139.7 |  | 0
4.1.2.5 | Br. D36S280 - Pkt. D36P285 , ø250mm PVC, dybde 3,34 - 4,06 m | Kongensgade øst. | lbm. | 31.6 |  | 0 |  | 0
4.1.2.6 | PKT.KPGF1 - D32S653, ø200mm PVC, dybde 2,98 - 3,34m | Kronprinsensgade nord. Inkl. Overgang, bøjninger, reduktioner, grenrør og eventuelle tilpasningsstykker ø200 PVC/ø250 PVC/ø230Gl. . | lbm. | 60 |  | 0
4.1.2.7 | PKT. KPGS1 - Br. D36S283 - ø200mm PE, dybde 3,38 - 3,52 m * | Kronprinsensgade. Udført som underboring | lbm. | 81.9 |  | 0 |  | 0
4.1.2.8 | PKT. KPGS1 - Br. D36S283 - ø200mm PVC, dybde 3,38 - 3,52 m * | Kronprinsensgade. Udført ved gravning | lbm. | 81.9 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1.2.9 | Grenrør på ø250 mm PVC hovedledning. Mængden er fiktiv. | Som 4.1.1.9 | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.2.10 | Grenrør på ø200 mm PVC hovedledning. Mængden er fiktiv. | Som 4.1.1.9 | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.2.11 | Grenrør på ø200 mm PE hovedledning. Mængden er fiktiv. | Som 4.1.1.9 | stk. | 2 |  | 0 |  | 0
4.2 | Stikledninger. Inklusiv afspærring med spærrebomme i kombifod i forbindelse med udgravningen, tilslutning til hovedledning, lodsejerbrønd, tagbrønde, ekst stikledning og vejbrønd. | Stikledningerne afsluttes ved facade, ved tilslutning til lodsejerbrønd eller inde på grunden ved de ejendomme der har stik ført ind ved porthuller og indkørsler. Stikket der ikke tilsluttes afproppes. Stikkets endepunkt markeres med en pæl i terræn. Rød for spildevand/fællesledning og blå for regnvand. Ved kloaksanering tilsluttes eksisterende stik den nye stikledning. | - | - | - | - | - | - | -
4.2.1 | ø110 mm PVC SN8, dybde 0,8 - 2 m. (Lodsejerarbejder.) | Udført som tørre ledninger eller som tilslutninger på stikledninger. Mængden er fiktiv. | lbm. | 180 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | ø160 mm PVC SN8, dybde 2-3 m. | Mængden er fiktiv. | lbm. | 300 |  | 0 |  | 0
4.2.3 | ø160 mm PVC SN8, dybde 3-5 m. | Mængden er fiktiv. | lbm. | 100 |  | 0 |  | 0
4.2.4 | ø200 mm PVC SN8, dybde 3-5 m. | Mængden er fiktiv. | lbm. | 20 |  | 0 |  | 0
4.2.5 | Stik inkl. tilslutning ved påboring eller grenrør for etablering af nye vejbrønde eller sandfang for linieafvanding. | Kongensgade: Afregnes i V&T tilbudsliste | - | - | - | - | - | - | -
4.2.6 | Grenrør på ø160 mm stikledning. Mængden er fiktiv. (lodsejerarbejde) | Skal omfatte etablering af grenrør på stikledning for tilslutning af ekstra stik inkl. tilslutning af eksisterende stik. | stk. | 5 |  | 0 | - | - | -
4.2.7 | Etablering af ø160 mm PE stikledning ved underboring.(delvist muligt lodsejerarbejde) Mængden er fiktiv. | Skal omfatte etablering af stikledning ved hjælp af underboring fra hovedledningsgrav, under bygning til bagside af bygning samt afpropning af rørende. Etablering af afsende- og modtagehul afregnes i post 3.3.7.1. | lbm. | 60 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
4.2.8 | Tv-inspektion af eksisterende stikledninger for konstatering af forløb og tilstand, efter aftale med tilsyn | Skal omfatte tv-inspektion af eksisterende stik for konstatering af forløb og tilstand. Der udarbejdes skitse med angivelse af forløb, grenrør, længder, brud og kvalitet generelt. Der stilles ikke krav til formel uddannelse af operatør, men operatør skal have dokumenteret erfaring fra TV-inspektion og kloakarbejder generelt. Posten er fiktiv. | stk. | 20 |  | 0 |  | 0
4.3 | Brønde. Inklusiv montage af karm, dæksel, rist med videre og levering af nødvendige kegler og tilpasninger. Plastbrønde udføres med korrugeret opføringsrør.Afsluttes med 40 ton karm og dæksel i belægninger eller asfalt. I forbindelse med skelbrønde skal det eksisterende stik fra ejendommen tilsluttes. | Dybde af brønde regnes fra bundløb til top af dæksel uanset sandfang. Skal omfatte alle udgifter til udgravning, levering, og sætning af brønd , montering af karm og dæksel, tilfyldning, komprimering og bortskaffelse af overskudsjord. Tilfyldningsmaterialet samt komprimeringen rundt om brøndene skal være af samme kvalitet angivet for kloakledninger. Støbejern er bygherreleverance. | - | - | - | - | - | - | -
4.3.1 | Regnvandsbrønde |  | - | - | - | - | - | - | -
4.3.1.1 | Br. D36R260 ø1250mm Beton unitbrønd d=2,98 m | Stormgade | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.1.2 | Br. D36R280 ø1250mm Beton d=3,05 m | Kongensgade | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.1.3 | Br. D32S653, ø425mm PVC, d=2,43 m | Kronprinsensgade nord | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2 | Spildevandsbrønde |  | - | - | - | - | - | - | -
4.3.2.1 | Br. D36S260, ø1250mm BT, d=3,36 m | Stormgade | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.2 | Br. D36S280, ø1250mm BT, d=3,34 m | Kongensgade | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
4.3.2.3 | Br. D32S653, ø425mm PVC, d=3,34 m | Kronprinsensgade nord | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.4 | Br. D36S283, ø425mm PVC, d=3,52 m | Kronprinsensgade syd | stk. | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.3 | Lodsejerbrønde ø315mm, d= 2,5 - 3,0m. Udskiftning af lodsejerbrønd og erstatte med ny. Inkl. Alle ydelser. Herunder levering og montering af støbejernskarm og -dæksel.(Lodsejerarbejde) | Ø315 brønd med korrugeret opføringsrør.Afsluttes med 40 ton karm og dæksel i belægninger eller asfalt. Mængden er fiktiv | stk. | 26 |  | 0 | - | - | -
4.3.4 | Vejbrønd. Sætning af af nye vejbrønde. Inklusiv alle ydelser inkl. eventuelle deponeringsafgifter. | Afregnes i V&T tilbudsliste | - | - | - | - | - | - | -
4.3.5 | Sandfangsbrønd. Sætning af af ny sandfangsbrønde. Inklusiv alle ydelser inkl. eventuelle deponeringsafgifter. | Afregnes i V&T tilbudsliste | - | - | - | - | - | - | -
4.3.6 | Tagvandsbrønd. Sætning af af ny tagvandsbrønd. Inklusiv alle ydelser inkl. eventuelle deponeringsafgifter. (Lodsejerarbejde) | Ø315 PE med korrugeret opføringsrør, 70l sandfang og ø110 afgang. Inklusiv udgravning, tilslutning, komprimering samt bortskaffelse af overskudsjord. Afsluttes med karm og dæksel. Støbejernsgods kan leveres via bygherreleverandør. Mængden er fiktiv. | stk. | 30 |  | 0 | - | - | -
4.4 | Sløjfning af ledninger. Posten kommer kun til udførelse hvor eksisterende ledninger ligger udenfor fremtidigt trace | Den teoretisk beregnede betonmængde til fyldning af ledningerne skal være lig med den faktisk forbrugte betonmængde. Skal omfatte alle udgifter til opfyldning af ledninger der ikke er i brug med skumbeton eller lignende. | - | - | - | - | - | - | -
4.4.1 | Opfyldning af ø110 - 160 mm ledning med skumbeton (medtages som option) |  | lbm. | 20 |  | 0 |  | 0
4.4.2 | Tillæg ved sløjfning af strømpeforede ledninger. Herunder nødvendige skæringer, nedknusning for separering af rør og strømpe samt bortskaffelse. | Tillægget finder kun anvendelse såfremt det ikke er angivet i TBL under posterne 4.1.1 og 4.1.2 ved de enkelte ledningsstrækninger | - | - | - | - | - | - | -
4.4.2.1 | Sløjfning af ø230 gl strømpeforet ledning ved opgravning | mængden er fiktiv. | lbm. | 25 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
4.4.2.2 | Sløjfning af ø650 - 800 bt strømpeforet ledninger ved opgravning | mængden er fiktiv. | lbm. | 35 |  | 0 |  | 0
4.5 | Sløjfning af brønde. Posten kommer kun til udførelse hvor eksisterende brønde ligger udenfor fremtidigt hovedtrace og hvor brønde ikke erstattes med nye. | Skal omfatte alle ydelser til fjernelse af kegle, dæksel og karm, tilfyldning af brønd og huller i brøndbund. Mængden er fiktiv | - | - | - | - | - | - | -
4.5.1 | Opgravning af 1,00 m betonbrønd incl. tilfyldning, dybde 2 - 4 m. | Mængden er fiktiv. Gælder kun evt. brønde uden for Forsyningens hovedledningstracé, såfremt en lodsejer ønsker at sløjfe en brønd uden at erstatte med ny. | stk. | 6 |  | 0 |  | 0
4.5.2 | Frigravning, optagning og bortkørsel af pumpebrønd D36P285 | Den komplette pumpebrønd, betondæk og dæksel forventes at skulle genanvendes. Entreprenøren skal derfor forsigtigt frigrave, optage og læsse alle dele samt køre til Renseanlæg hvor entreprenøren aflæsser efter nærmere aftale. | - | - | Fast sum
4.5.3 | Opgravning af vejbrønde i beton incl. tilfyldning, dybde 2 - 2,5 m. | Afregnes i V&T tilbudsliste | - | - | - | - | - | - | -
4.6 | Strømpeforinger | Skal omfatte alle ydelser herunder spuling, anstilling, udførelse samt TV-inspektion før og efter. | - | - | - | - | - | - | -
4.6.1 | Udførelse af strømpeforing på lodsejerledninger ø150/160 mm | mængden er fiktiv | lbm. | 30 |  | 0 |  | 0
4.6.2 | Opskæring ved grenrør efter strømpeforing | mængden er fiktiv | stk. | 4 |  | 0 |  | 0
4.6.3 | Udførelse af korte strømper til afblænding af ikke længere i brug værende grenrør | mængden er fiktiv | stk. | 3 |  | 0 |  | 0
4.6.4 | Udførelse af korte strømper til afblænding af ikke længere i brug værende grenrør | mængden er fiktiv | stk. | 3 |  | 0 |  | 0
4.7 | Drift af regn- og spildevandsanlæg | Skal omfatte alle ydelser i forbindelse med etablering af overpumpning af spildevand i Br. 36S260 herunder levering af 2 stk. pumper i hele den samlede anlægsperiode. Se tegn. Nr. 1845-600 | - | - | - | - | - | - | -
4.7.1 | Levering og drift af 2 stk. pumper | 1 pumpe i drift og 1 pumpe stand by. | uger | 64 |  | 0 |  | 0
4.7.2 | Spuling og tømning af brønde/ledninger | Ved driftsstop samt i varme perioder uden regn. Pr. spuling/tømning | stk. | 64 |  | 0 |  | 0
I alt | Afvanding - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Bundsikringsarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
5. | Bundsikringsarbejder
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under respektive delarbejder i SAB. | Skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, komprimering og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement efter retableringen. | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Levering og udlægning af bundsikringsgrus T=50 cm |  | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1 | Stormgade og Kongensgade vest | Uden for belægningsgrænse for nye belægninger | m³ | 120 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | Kronprinsensgade | Uden for belægningsgrænse for nye belægninger | m³ | 21 |  | 0 |  | 0
5.2 | Levering og udlægning af bundsikringsgrus T=15 cm |  | - | - | - | - | - | - | -
5.2.1 | På privat areal |  | m³ | 4.5 |  | 0 |  | 0
I alt | Bundsikringsarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0
I alt

## Stabiltgrusarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
6. | Stabiltgrusarbejder
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under respektive delarbejder i SAB. | Skal omfatte alle udgifter til levering, indbygning, regulering, komprimering og materialekontrol. Afregningsmængden opgøres ved opmåling og nivellement efter retableringen. | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Levering og udlægning af Stabiltgrus i kvalitet I T=20 cm |  | - | - | - | - | - | - | -
6.1.1 | På privat areal | Uden for belægningsgrænse for nye belægninger | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
6.2 | Reguleringspris udlægning af mindre/ekstra stabiltgrus i kvalitet I T=5 cm | Fradrag/tillæg til prisen. mængden er fiktiv | m2 | 200 |  | 0 |  | 0
6.3 | Levering og udlægning af Stabiltgrus T=25 cm |  | - | - | - | - | - | - | -
6.3.1 | Stormgade | Uden for belægningsgrænse for V&T's nye belægninger | m2 | 200 |  | 0 |  | 0
6.3.2 | Kronprinsensgade | Uden for belægningsgrænse for V&T's nye belægninger | m2 | 76 |  | 0 |  | 0
6.3.3 | Kongensgade vest | Uden for belægningsgrænse for V&T's nye belægninger | m2 | 40 |  | 0 |  | 0
6.4 | Genindbygning af eksisterende stabiltgrus, mængden er fiktiv. | Uden for belægningsgrænse for V&T's nye belægninger | m³ | 50 |  | 0 |  | 0
I alt | Stabiltgrusarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Brolægningsarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
7. | Brolægningsarbejder
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under respektive delarbejder i SAB. | Afregningsmængderne opgøres ved opmåling efter retableringen. | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Retablering af bordursten | STORMGADE: Skal omfatte alle udgifter til læggematerialer, afhentning, læsning, transport, indbygning, regulering, komprimering, udlægning, tilfyldning af fuger samt materialekontrol. | lbm | 34 |  | 0 |  | 0
7.2 | Retablering af brosten | STORMGADE Som pos. 7.1 | m2 | 125 |  | 0 |  | 0
7.3 | Retablere granit kantsten. | STORMGADE Som pos. 7.1 inkl. Sættebeton | lbm | 23 |  | 0 |  | 0
7.4 | Retablering af SF stensbelægninger | STORMGADE Som pos. 7.1 inkl. Nye SF-sten | m2 | 52 |  | 0 |  | 0
7.5 | Retablering af SF stensbelægninger | KRONPRINSENSGADE: som pos. 7.1. Inkl. Nye SF-sten | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
7.6 | Retablering af flisebelægning | KRONPRINSENSGADE: som pos. 7.1 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
7.8 | Sættebeton | Finder anvendelse hvor oprindelig belægninger var sat i beton | m³ | 2 |  | 0 |  | 0
7.9 | Retablering af andre belægninger | Som pos. 7.1 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
I alt | Brolægningsarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Varmblandet asfalt
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
8. | Varmblandet asfalt
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under respektive delarbejder i SAB. | Omfatter arbejder uden for V&T's belægningsgrænse | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Levering og udlægning af asfalt incl. nødvendig tilbageskærringer og regulering af dæksler/riste. | Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, inkl. klæbning, anstilling, levering, udlægning, komprimering og materialekontrol inkl. gener for dæksler ventiler mm. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af belægning. Mængderne er fiktive | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1 | Levering og udlægning af 7,5 cm GAB 1. | Stormgade. | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
8.1.2 | Levering og udlægning af 7,5 cm GAB 0 | Stormgade. Da der ikke udføres slidlag 25mm, skal der ved overgang til granitkantsten i den hævede flade etableres en midlertidig kile, således at overgangen fremstår niveaufri. | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
8.1.3 | Fortandingsfræsning | Stormgade | lbm. | 9 |  | 0 |  | 0
8.1.4 | Levering og udlægning af 7,5 cm GAB 1. | Kronprinsensgade Som pos. 8.1.2 | m2 | 40 |  | 0 |  | 0
8.1.5 | Levering og udlægning af 7,5 cm GAB 0 | Kronprinsensgade | m2 | 40 |  | 0 |  | 0
8.1.6 | Fortandingsfræsning | Kronprinsensgade | lbm. | 8 |  | 0 |  | 0
8.1.7 | Levering og udlægning af 5 cm GAB 0 | Stormgade og Kongensgade vest Midlertidig asfalt | m2 | 195 |  | 0 |  | 0
8.2 | Etablering af kanstensramper | Som pos. 8.1 | lbm. | 11 |  | 0 |  | 0
8.3 | Reguleringspris for mer/mindreforbrug af GAB 0 | Afregnes som et fradrag/tillæg med en enhedspris pr. 1 cm/m². | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
I alt | Varmblandet asfalt - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Øvrige retableringsarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
9. | Øvrige retableringsarbejder
9.1 | Retablering af trapper, hegn, bede og andre særlige områder, som berøres af arbejdet i forbindelse med indføring af stik på privat grund. | Skal indeholde alle udgifter til reetablering af trapper, hegn og bede som vil blive berørt af arbejdet. Der skal ikke påregnes tilført nye materialer. | - | - | Fast pris
9.2 | Registrering af eksisterende afstribning, hajtænder og udførelse af afstribning efter asfaltretablering | STORMGADE | - | - | Fast pris
9.3 | Registrering af eksisterende afstribning, hajtænder og udførelse af midlertidig, malet afstribning efter asfaltretablering | STORMGADE | - | - | Fast pris
I alt | Øvrige retableringsarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Regningsarbejder
Tilbud | [6 empty] | Acontobegæring
ID nr. | Betegnelse | Specielle hensyn | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt | Mængde | I alt | %
10. | Regningsarbejder
| Priserne skal omfatte alle ydelser beskrevet under regningsarbejder. |  | - | - | - | - | - | -
10.1 | Mandetimer og maskiner |  | - | - | - | - | - | -
10.1.1 | Specialarbejder | Skal omfatte alle udgifter til bruttobetaling inkl. alle tillæg, forsikringer og salærer. | timer | 10 |  | 0 |  | 0
10.1.2 | Faglært håndværker | Som pos. 10.1.1 | timer | 10 |  | 0 |  | 0
10.1.3 | Formand | Som pos. 10.1.1 | timer | 10 |  | 0 |  | 0
10.1.4 | Lastbil. Inklusiv fører og driftsmidler. | Skal være den totale lejepris, omfattende alle udgifter til fører, betjening, brændstof og vedligeholdelse. | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.5 | Lastbil med kran og grab. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.6 | Gravemaskine < 20 tons. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.7 | Gravemaskine > 20 tons. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.8 | Rendegraver. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.9 | Gummiged <15 tons. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.10 | Gummiged >15 tons. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
10.1.11 | Dumper. Inklusiv fører og driftsmidler. | Som pos. 10.1.4 | timer | 7 |  | 0 |  | 0
Samlet overføres til næste side | [5 empty] | 0 |  | 0
Samlet overført fra sidste side | [5 empty] | 0 |  | 0
10.2 | Andre arbejder |  | - | - | - | - | - | - | -
10.2.1 | Komprimeringsprøver, udover de prøver, som er krævet i henhold til Standard udbud pkt. 4.6 og SAB pkt. 4.2.3 | Skal indeholde en serie på 5 komprimeringskontroller med tilhørende vibrationsindstampningsforsøg. | stk. | 10 |  | 0 |  | 0
10.2.2 | Faldlodsmålinger, ud over de målinger, som er krævet iht. Standard udbud pkt. 4.6. |  | stk. | 10 |  | 0 |  | 0
10.2.3 | Frostsikring af blotlagte vandledninger |  | lbm. | 6 |  | 0 |  | 0
10.2.4 | Afdækning med vintermåtter |  | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
I alt | Regningarbejder - Overføres til samleside |  |  |  |  | 0 |  | 0