## Forside
AFTALEBILAG 12
OPGØRELSER AF RESERVEDELSLAGER PR. 3. JANUAR 2024 SAMT FORVENTET MATERIALER VED OPSTART

## Reservedelslager
Lageret anslås til at fylde omkring 35-45 m3
Varenummer | Varetekst | Aatal | Enhed
5492250191 | Sikring auto 30A grøn | 72 | Stk.
AT-KABINET | AT Kabinet 200-240V 50Hz 50mA | 2 | Stk.
SIRENE-ATU | Modem ATU til sirene | 21 | Stk.
ALARM-ATU4B | Alarm ATU 4B kort PSTN/ISDN access | 1 | Stk.
01-BRS01-1002 | Lydgiverkabel for lille sirene (Sirenestyrekabel 2 | 224 | Stk.
01-BRS01-1003 | Lydgiverkabel for stor sirene (Sirenestyrekabel 6- | 25 | Stk.
01-BRS03-1008 | Nedtagne(for senere genopsætning) sirener | 3 | Stk.
01-BRS03-1009 | Låsecylinder | 18 | Stk.
01-BRS04-1001 | 5 cellet sirene komplet | 1 | Stk.
01-BRS04-1004 | Transducerdæksel | 36 | Stk.
11-281213-000 | Lydgiver celle Hætter | 54 | Stk.
11-381221-000 | Bundsektion | 9 | Stk.
72-1481245-00 | Lydgiver celle bunde | 82 | Stk.
01-01A0125-00C | Slave Power-Up | 19 | Stk.
01-01A0183-00C | Mixer-Mixer | 32 | Stk.
01-01C0075-00C | Pover Supply | 35 | Stk.
01-02C0071-01C | Kabling, intern, 2-5, mb-tg | 20 | Stk.
01-02C0071-02C | Kabling, intern, 2-5, mb-cont | 20 | Stk.
01-02C0124-01C | Kabling, intern, 6-9, mb-tg | 7 | Stk.
01-02C0124-02C | Kabling, intern, 6-9, mb-cont | 15 | Stk.
01-02C0181-00C | Kabel, controlboard-modem | 11 | Stk.
01-02C0203-00C | Kabel til sammenkob-ling | 20 | Stk.
01-03D0037-00C | Sireneskab 2/5 cellet | 1 | Stk.
01-03D0038-00C | Sireneskab 6/9 cellet | 1 | Stk.
01-03D0138-00C | Kabelindføring, komplet | 6 | Stk.
06-3C0046-001C | Batterihylde 6-9 | 3 | Stk.
07-2B0015-000C | Konsol for lågestop | 40 | Stk.
07-5C0028-000C | Arm for lågestop | 17 | Stk.
08-10B0179-06C | PG 36 muffe | 17 | Stk.
08-10B0180-06C | PG 21 muffe 16x26 | 59 | Stk.
08-10B0181-06C | PG 21 muffe 20x32 | 19 | Stk.
11-0D0030-000C | Låge for øverste skab 2-5 | 4 | Stk.
11-0D0031-000C | Låge for nederste skab 2-5 | 5 | Stk.
11-0D0032-000C | Låge for øverste skab 6-9 | 8 | Stk.
11-0D0033-000C | Låge for nederste skab 6-9 | 6 | Stk.
11-141153-000C | Trådnet for lydgiver | 1 | Stk.
11-4C0041-000C | Frontplade for for-stærker 2-5 | 7 | Stk.
11-4C0042-000C | Frontplade for for-stærker 6-9 | 6 | Stk.
11-4C0043-000C | Styretap for frontplade | 47 | Stk.
12-18C0151-00C | Kabeldæksel, 2-5 | 3 | Stk.
12-2011418-00C | Kabelforskruning m. kontramøtr | 90 | Stk.
41-0601010-83C | Reedkontakt sensor 8200 | 17 | Stk.
41-0661010-84C | Aktuator 8200AC | 11 | Stk.
41-8201010-00C | Afbryder, gruppe, 1-pol+N, LK | 5 | Stk.
77-0100001-00C | Netstøjfilter, ZHG 2206-11S | 10 | Stk.
77-0700001-00C | Slange, flex,L=150mm,DMI18-2 | 58.5 | Meter
77-0900001-01C | Lukkebeslag m/håndtag inkl. Rukolås | 9 | Stk.
77-1000001-00C | Tunge for lukkebeslag Ø | 18 | Stk.
77-1000002-00C | Tunge for lukkebeslag N | 28 | Stk.
77-1100000-01C | Stang for lukkesystem 2/5 | 0 | Stk.
77-1100000-02C | Stang for lukkesystem 6/9 | 11 | Stk.
77-1200000-00C | Stangholder | 21 | Stk.
77-1300001-00C | Gummipakning | 50 | Meter
77-1400001-00C | Hængsel for låge | 10 | Stk.
07-10B0120-005C | PG 21 kontramøtrik | 22 | Stk.
307-2B0137-000C | Controllerophæng, (res) | 26 | Stk.
309-10C0093-00C | Frontplade, controller | 20 | Stk.
GV-BRS300BATT-CH | Batterilader UNIV | 4 | Stk.
PANSERSLANGE18X23 | Panserslange Ø18mm panserplast | 14 | Meter
199003272 | Sikring 10A DO1 (5 stk.) | 45 | Stk.
72-1481244-00 | Lydgiver celle Top | 81 | Stk.
Nøglerør | Nøglerør med cylinder | 52 | Stk.

## Materialer
Vare | Forventet antal på lager ved opstart | Enhed
Batterier TWSBATT 12V 100Ah | 10 | stk.
Transducer SPKDRV 400W | 5 | stk.
Effektforstærker PM1 (1x400W) | 1 | stk.
Batterilader GV-BRS300BATT-CH 12V | 1 | stk.
Styreenhed ESC-864-DK controller | 1 | stk.
Motherboard MOTH.TWS.9202-1282 | 1 | stk.
Strømforsyning TWS.PCB.9204-180 (12V) | 1 | stk.
TWS Mixer TWS.MIX.PCB.9210-0666 | 1 | stk.
Batteriafbryder TWS-DK-Battery Switch (DC) | 13 | stk.
Sirene Top Cover TWS TOP COVER | 1 | stk.
Komplet sirene celle HSS XCELL 29T | 1 | stk.
Håndtagskit TWS-DK-håndtagskit | 9 | stk.
Sikringskit (glassikringer og autosikringer) | 1 | stk.