## Vejledning
Bilag 4 - Tilbudsliste
Udfyldelse af Tilbudsliste og Bilag 4.1 Vareliste
1. Tilbudsgiver skal udfylde én tilbudsliste samt én vareliste som fremgår af bilag 4.1.
2. Et varenummer/produkt må alene tilbydes én gang, dette gælder også evt. parallelimporterede varer
3. Tilbudsgiver skal udfylde alle gule felter i tilbudslisten.
4. Tilbudte serier skal indeholde alle farver og klar plast til samme tilbudte enhedspris for varelinjen
5. Tilbudte serier skal indeholde alle størrelser (koblingsstørrelser, rumindhold) til samme tilbudte enhedspris for varelinjen.
6. Der skal tilbydes samme serie på ét positionsnummer med undtagelse af positionsnumre, hvor der ved kryds-markering [x] må tilbydes mere end én serie til at opfylde positionsnummerets produktkrav. Hvis der tilbydes mere end én serie på disse positionsnumre, udfyldes felterne med informationerne på de serier som tilbydes adskilt af semikolon (;)
7. Der skal i producentvarenr. kun skrives ét varenummer. Samtlige varenumre, som tilbydes på et positoinsnummer indsættes i bilag 4.1, som en komplet vareliste
8. Prisen skal angives pr. stk. dvs. ikke i sæt eller æske
9. Afvigelser fra ovenstående behandles i henhold til udbudsbetingelsernes afsnit 6.4
10. Tilbudsgiver må ikke ændre i arkenes opsætning

## Samlet tilbudssum
Total tilbudssum
2-dels system | 0
1-dels system | 0
Irrigation | 0
Tilbehør | 0
Fistel- og drænageposer | 0
Brokbælter | 0
Total Tilbudssum | 0

## 2-dels system
Grp. nr./Pos. nr. | Produkt | Produktkrav |  |  | Ringstørrelse | Hulstørrelse opklipbar/modellérbar | Hulstørrelse fast | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
1.1 | Plader | Hydrokolloidklæberen | Basispladen | Koblingen
1.1.01 | Basisplade med mekanisk kobling | Spiralklæber | Med 2 bælteører Uden bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 2500 |  |  |  | 0
1.1.02 | Basisplade med mekanisk kobling | Spiralklæber optimeret til aggressivt output | Med 2 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm | 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 2200 |  |  |  | 0
1.1.03 | Basisplade med mekanisk kobling | 2-lags klæber | Med 2 bælteører Uden bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm 10-65 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 4000 |  |  |  | 0
1.1.04 | Basisplade med mekanisk kobling | 2-lags klæber optimeret til aggressivt output | Med 2 bælteører | Mekanisk kobling | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm 10-65 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 4000 |  |  |  | 0
1.1.05 | Basisplade med mekanisk kobling | 2-lags klæber Elastisk klæber | Med 4 bælteører Uden bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm 10-65 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm | 3000 |  |  |  | 0
1.1.06 | Basisplade med mekanisk kobling | Gradueret klæber | Rombeformet basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 15-28 mm 15-35 mm 15-47 mm 15-62 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 4000 |  |  |  | 0
1.1.07 | Basisplade med mekanisk kobling | Gradueret klæber | Oval basisplade med topplaceret starthul | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 10-28 mm 10-35 mm 10-47 mm 10-62 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 500 |  |  |  | 0
1.1.08 | Basisplade med mekanisk kobling | Gradueret klæber Krydsbundet | Oval basisplade med topplaceret starthul | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 10-28 mm 10-35 mm 10-47 mm 10-62 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 550 |  |  |  | 0
1.1.09 | Basisplade med mekanisk kobling | Lagdelt klæber med pH bufferkapacitet og gradueret kant | Oval basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 15-28 mm 15-35 mm 15-47 mm 15-62 mm 25-35 mm 30-35 mm 35-47 mm 40-47 mm |  | 500 |  |  |  | 0
1.1.10 | Basisplade med mekanisk kobling | Hydrokolloid blød fleksibel klæber | Rektangulær flad basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 35 mm 45 mm 55 mm 70 mm | 13-20 mm 13-30 mm 13-40 mm 13-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 3000 |  |  |  | 0
1.1.11 | Basisplade med mekanisk kobling | Krydsbundet klæber | Rektangulær flad basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 35 mm 45 mm 55 mm 102 mm | 13-20 mm 13-30 mm 13-40 mm 13-89 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 1200 |  |  |  | 0
1.1.12 | Basisplade med mekanisk kobling | Krydsbundet klæber med integreret klæbekant | Rektangulær flad basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 35 mm 45 mm 55 mm 70 mm | 13-20 mm 13-32 mm 13-44 mm 13-57 mm | 20 mm 25 mm 29 mm 30 mm 35 mm 38 mm 40 mm | 2000 |  |  |  | 0
1.1.13 | Basisplade med mekanisk kobling | Ceramidholdig klæber | Rektangulær flad basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-32 mm 13-44 mm 13-57 mm | 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm | 2800 |  |  |  | 0
1.1.14 | Basisplade med mekanisk kobling | Ceramidholdig klæber med integreret klæbekant | Rektangulær flad basisplade | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-32 mm 13-44 mm 13-57 mm | 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.15 | Basisplade med mekanisk kobling | Modellerbar klæber til standard brug Med hydrokolloidklæber | 100 x 100 mm | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen Lav profil | 45 mm 57 mm 70 mm | 13-22 mm 22-33 mm 33-45 mm 45-56 mm |  | 1400 |  |  |  | 0
1.1.16 | Basisplade med mekanisk kobling | Modellerbar klæber til standard brug Med hydrokolloidklæber | Løftbar flange | Mekanisk kobling | 45 mm 57 mm 70 mm | 13-22 mm 22-33 mm 33-45 mm 45-56 mm |  | 3200 |  |  |  | 0
1.1.17 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | 2-lags klæber | Light konveksitet med 2 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 15-23 mm 15-33 mm 15-43 mm 15-53 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm | 1600 |  |  |  | 0
1.1.18 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | 2-lags klæber Elastisk klæber Integreret flexlinjer | Light konveksitet med 4 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-20 mm 15-30 mm 15-40 mm 15-53 mm | 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 5000 |  |  |  | 0
1.1.19 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Hydrokolloid spiralklæber | Dyb konveksitet med 2 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm | 15-33 mm 15-43 mm | 15 mm 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 2000 |  |  |  | 0
1.1.20 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | 2-lags klæber optimeret til aggesiv output | Light konveksitet med 2 bælteører | Mekanisk kobling | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 15-23 mm 15-33 mm 15-43 mm 15-53 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.21 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | 2-lags klæber Elastisk klæber Integreret flexlinjer | Dyb konveksitet med 4 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-20 mm 15-30 mm 15-40 mm 15-53 mm | 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.22 | Basisplade med fast konveks | Gradueret klæber | Oval basisplade Konveksdybde: 6mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 10-23 mm 10-30 mm 10-42 mm 35-42 mm 10-59 mm 40-59 mm 45-59 mm | 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 40 mm | 400 |  |  |  | 0
1.1.23 | Basisplade med fast konveks | Gradueret klæber | Rombeformet Konveksdybde: 6 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm | 15-23 mm 15-30 mm 15-42 mm | 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 400 |  |  |  | 0
1.1.24 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Gradueret klæber Krydsbundet | Oval basisplade Konveksdybde: 6 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 10-23 mm 10-30 mm 10-42 mm 10-59 mm 35-42 mm 40-59 mm 45-59 mm | 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 40 mm | 800 |  |  |  | 0
1.1.25 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Lagdelt klæber med pH bufferkapacitet og gradueret kant | Oval basisplade Konveksdybde: 6 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 15-23 mm 15-30 mm 15-42 mm 15-59 mm 25-30 mm 35-42 mm 40-42 mm | 25 mm 30 mm 40 mm | 200 |  |  |  | 0
1.1.26 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Krydsbundet klæber med integreret klæbekant | Rektangulær basisplade Konveksdybde: 4 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-25 mm 13-38 mm 13-51 mm | 20 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm | 3500 |  |  |  | 0
1.1.27 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Ceramidholdig klæber | Rektangulær basisplade Konveksdybde: 4 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-25 mm 13-38 mm 13-51 mm |  | 2500 |  |  |  | 0
1.1.28 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret konveksitet | Ceramidholdig klæber med integreret klæbekant | Rektangulær basisplade Konveksdybde: 4 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-25 mm 13-38 mm 13-51 mm | 20 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.29 | Basisplade klik og klæb kobling, med integreret konveksitet | Klæber med Manuka honning | Temperaturfølsom konveks med bælteører | Klik og klæb kobling | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-25 mm 13-35 mm 13-48 mm | 19 mm 20 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.30 | Basisplade med mekanisk kobling og konkav funktion | 2-lags elastisk klæber | Stjerneformet med flexzoner i midten og i kanten 4 bælteører | Mekanisk kobling som sidder fast på pladen | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 10-35 mm 10-45 mm 10-55 mm 10-65 mm 20-35 mm 25-45 mm 30-45 mm 30-55 mm 35-45 mm 35-55 mm 40-55 mm 45-55 mm 45-65 mm 50-65 mm |  | 1700 |  |  |  | 0
1.1.31 | Basisplade med klæbekobling | 2-lags klæber | Uden bælteører | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm 90 mm | 10-33 mm 10-48 mm 10-68 mm 10-88 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 41 mm | 500 |  |  |  | 0
1.1.32 | Basisplade med klæbekobling | 2-lags klæber optimeret til aggressivt output | Uden bælteører | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 10-33 mm 10-48 mm 10-68 mm |  | 500 |  |  |  | 0
1.1.33 | Basisplade med klæbekobling | 2-lags elastisk klæber | Uden bælteører | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 10-33 mm 10-48 mm 10-68 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm | 6000 |  |  |  | 0
1.1.34 | Basisplade med klæbekobling med integreret konveksitet | 2-lags Klæber | Light konveksitet med 2 bælteører | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 15-23 mm 15-33 mm 15-43 mm 15-56 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 1000 |  |  |  | 0
1.1.35 | Basisplade med klæbekobling med integreret konveksitet | 2-lags elastisk klæber | Light konveksitet med 4 bælteører | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 10-20 mm 15-30 mm 15-40 mm 15-53 mm | 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 300 |  |  |  | 0
1.1.36 | Basisplade med mekanisk kobling med integreret blød konveksistet | Ceramidholdig klæber med integreret klæbekant | Rektanguler basisplade Konveksdybde: 6 mm | Mekanisk kobling med løftbar koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 13-25 mm 13-38 mm 13-51 mm | 20 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm | 1500 |  |  |  | 0
1.1.37 | Basisplade | Hydrokoloid klæber 2-lags (skinsmart) klæber | 1 mm skumlag | 6 slidser med løftbar koblingsring | 60 mm 80 mm | 15-37,5 mm 15-50 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm 45 mm 50 mm | 800 |  |  |  | 0
1.1.38 | Basisplade med integreret blød konveksitet | Hydrokoloid (skinsmart) klæber | 1 mm skumlag med bælteører | 6 slidser med løftbar koblingsring | 60 mm 80 mm | 15-40 mm 15-50 mm 15-60 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm | 250 |  |  |  | 0
1.2 | 2-dels poser | Posen | Posens udløb | Koblingen |  | Skal passe til pos. nr.
1.2.01 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | 2 posestørrelser |  | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.01 1.1.02 1.1.19 |  | 500 |  |  |  | 0
1.2.02 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | 2 filtre 3 posestørrelser |  | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 1.1.03 1.1.04 |  | 5000 |  |  |  | 0
1.2.03 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser |  | Mekanisk kobling med bølgeformet låsering | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 1.1.05 |  | 12000 |  |  |  | 0
1.2.04 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Med bælteører Med filterbrikker til bad 2 posestørrelser (200 ml, 450 ml) |  | Klar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 1.1.06 1.1.23 |  | 3600 |  |  |  | 0
1.2.05 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Med bælteører 2 posestørrelser (260ml, 390 ml) |  | Klar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.22 1.1.24 1.1.25 |  | 3500 |  |  |  | 0
1.2.06 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Med bælteører 3 posestørrelser (250 ml, 550 ml, 700 ml) |  | Beige koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.26 1.1.27 1.1.28 1.1.36 |  | 20000 |  |  |  | 0
1.2.07 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Med bælteører Med og uden filter 2 posestørrelser (150 ml og 500 ml) |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.15 |  | 700 |  |  |  | 0
1.2.08 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Med bælteører Inspektionsvindue Med ringkobling 3 posestørrelser (250 ml, 500 ml og 660 ml) |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.16 |  | 3000 |  |  |  | 0
1.2.10 | 2-dels lukket pose, klæbekobling | Tekstil (ikke Non Woven) Cirkeltfilter 430 eller 500 3 posestørrelser |  | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 1.1.33 1.1.35 |  | 1000 |  |  |  | 0
1.2.11 | 2-dels lukket pose, mekanisk kobling | Inspektionsvindue Klar inderfolie med beige stof på for- og bagside Pose med bælteøre Beige 3 posestørrelser |  | Mekanisk kobling | 60 mm 80 mm | 1.1.37 1.1.38 |  | 1850 |  |  |  | 0
1.2.12 | 2-dels tømbar pose, mekanisk kobling | Med bælteører Med og uden filter 3 posestørrelse |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.15 |  | 1350 |  |  |  | 0
1.2.13 | 2-dels tømbar pose, mekanisk kobling | Med bælteører Med filter 1 2 posestørrelse (570 ml og 840 ml) |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.16 |  | 1000 |  |  |  | 0
1.2.13A | 2-dels tømbar pose, mekanisk kobling | Med bælteører Med filter 1 posestørrelse (840 ml) |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.16 |  | 1000 |  |  |  | 0
1.2.14 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | 3 posestørrelser | Integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.01 1.1.02 1.1.19 |  | 1300 |  |  |  | 0
1.2.15 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | 2 filtre 3 posestørrelser | Med integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 1.1.03 1.1.04 |  | 6550 |  |  |  | 0
1.2.16 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser | Med integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Mekanisk kobling med bølgeformet låsering | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 1.1.05 1.1.18 1.1.21 |  | 11000 |  |  |  | 0
1.2.17 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Tilbageløbsventil Blødt/stor volumen | Integreret sikker lukkemekanisme Blød udløbsstuds Skal kunne konnekteres med drænagepose fra samme producent | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.03 |  | 2200 |  |  |  | 0
1.2.18 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Inspektionsvindue Stor volumen Tekstil (ikke Non Woven) Tilbageløbsventil Cirkelfilter 430 eller 500 Flere størrelser/volumen Skal forefindes i mini variant | Integreret sikker lukkemekanisme Blød udløbsstuds Udløbsstuds skjules for diskretion Blødt post-op udløb* og stort udløb** Skal kunne konnekteres med *Natpose med standard konnektor ** Drænagepose fra samme producent | Mekanisk kobling med bølgeformet låsering | 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm | 1.1.05 1.1.18 1.1.21 |  | 3600 |  |  |  | 0
1.2.19 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Med bælteører 3 posestørrelser (330 ml, 590 ml, 820 ml) | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | Klar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 1.1.06 1.1.23 |  | 1300 |  |  |  | 0
1.2.20 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Med bælteører 3 posestørrelser (280/300 ml, 440/480 ml, 650/690 ml) | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | Klar koblingsring | 36 mm 43 mm 55 mm 70 mm | 1.1.07 1.1.08 1.1.22 1.1.24 1.1.25 |  | 2300 |  |  |  | 0
1.2.21 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Med bælteører Stor volumen 1 posestørrelse (840 ml) | Integreret sikker lukkemekanisme Blød udløbsstuds | Klar koblingsring | 43 mm 55 mm 70 mm | 1.1.07 1.1.23 |  | 300 |  |  |  | 0
1.2.22 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Med bælteører 3 posestørrelser (280 ml, 580 ml, 780 ml) | Integreret micro seal lukning | Beige koblingsring | 45 mm 55 mm 70 mm | 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.26 1.1.27 1.1.28 1.1.36 |  | 6500 |  |  |  | 0
1.2.23 | 2-dels tømbar, klæbekobling | Med 2 filtre 4 posestørrelser | Med integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm 90 mm | 1.1.31 1.1.32 1.1.34 |  | 1500 |  |  |  | 0
1.2.24 | 2-dels tømbar, klæbekobling | Med og uden inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkeltfilter 430 eller 500 3 posestørrelser | Med integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Klæbekobling | 35 mm 50 mm 70 mm | 1.1.33 1.1.35 |  | 2000 |  |  |  | 0
1.2.25 | 2-dels tømbar, klæbekobling | Stor volumen Tekstil (ikke Non Woven) Med inspektionsvindue Cirkelfilter 500 1 posestørrelse | Med integreret sikker lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | Klæbekobling | 50 mm 70 mm | 1.1.33 1.1.35 |  | 300 |  |  |  | 0
1.2.26 | 2-dels tømbar, mekanisk kobling | Inspektionsvindue Pose med bælteører Klar inderfolie med beige stof på for- og bagsiden Foldes op for diskretion 3 posestørrelser | Integreret velcrolukning | Mekanisk kobling | 60 mm 80 mm | 1.1.37 1.1.38 |  | 800 |  |  |  | 0
1.2.27 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Hvid og transparent materiale Tilbageløbsventil 2 posestørrelser Flere kamre | Integreret lukkemekanisme | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.01 1.1.02 |  | 2800 |  |  |  | 0
1.2.28 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Beige (non-wovwn) og transparent pose Flere kamre 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme | Mekanisk kobling med låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.03 1.1.04 1.1.20 |  | 9500 |  |  |  | 0
1.2.29 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Farvet og transparent matariale Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre Tilbageløbsventil 2 posestørrelser | Med integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion på farvet variation | Mekanisk kobling med bølgeformet låsering | 40 mm 50 mm 60 mm | 1.1.05 1.1.18 1.1.21 |  | 6500 |  |  |  | 0
1.2.30 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Farvet og transparent materiale Med bælteører Tilbageløbsventil Flere kamre 1 posestørrelse (300 ml) | Integreret lukkemekanisme Udløbsventil med drejefunktion | Beige koblingsring | 35 mm 45 mm 55 mm | 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.26 1.1.27 1.1.28 1.1.36 |  | 3000 |  |  |  | 0
1.2.31 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Farvet og transparent materiale 2 posestørrelser |  | Mekanisk kobling | 38 mm 45 mm 57 mm 70 mm | 1.1.15 |  | 1200 |  |  |  | 0
1.2.32 | 2-dels urostomipose, mekanisk kobling | Farvet og transparent materiale Integreret bælteører 1 posestørrelser (330 ml) | Udløbsventil med drejefunktion | Mekanisk kobling | 36 mm 43 mm 55 mm | 1.1.06 1.1.07 1.1.08 1.1.22 1.1.23 |  | 550 |  |  |  | 0
1.2.33 | 2-dels urostomipose, klæbe kobling | Farvet og transparent materiale Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre Tilbageløbsventil 2 posestørrelser | Med integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion på farvet variation | Klæbekobling | 35 mm 50 mm | 1.1.33 1.1.35 |  | 300 |  |  |  | 0
Tilbudssum 2-dels system | [11 empty] | 0

## 1-dels system
Grp. nr./Pos. nr. | Produkt | Produktkrav |  |  | Hulstørrelse opklipbar/modellérbar | Hulstørrelse fast | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Ved kryds-markering [x] må der på Grp. Nr./Pos. Nr. tilbydes mere end én serie til at opfylde varelinjens produktkrav. | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
2.1 | 1-dels, lukket pose | Hydrokolloidklæberen | Posen
2.1.01 | Flad plade | Klæber med Aloe Vera Flexifit klæber med 5 slidser | 3 posestørrelser 150 ml, 300 ml og 450/580 ml. |  | 13-55/70 mm 13-80/90 mm | 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 2000 |  |  |  |  | 0
2.1.02 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med Aloe Vera Flexifit klæber med 5 slidser Konveksdybde: 4,62 mm | 3 posestørrelser 150 ml, 310/430 ml og 500/610 ml. |  | 13-25 mm 13-38 mm 13-52 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 4500 |  |  |  |  | 0
2.1.03 | Flad plade | Spiralklæber | 3 posestørrelser |  | 20-50x65 mm 20-60x75 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.1.04 | Flad plade | Spiralklæber | Beige 2 Filter 2 posestørrelser (midi og maxi) |  | 20-50x65 mm 20-60x75 mm |  | 14000 |  |  |  |  | 0
2.1.05 | Flad plade | 2-lags klæber | Med og uden inspektionsvindue 2 filtre 3 posestørrelser |  | 10-55x66 mm 10-65x76 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 13500 |  |  |  |  | 0
2.1.06 | Flad plade | 2-lags elastisk klæber | Med inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser |  | 15-45 mm 40-55 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 45000 | x |  |  |  | 0
2.1.07 | Flad plade | Oval gradueret klæber Topplaceret starthul | Med og uden inspektionsvindue 3 posestørrelser (360 ml, 470 ml, 620 ml) |  | 10-38/50 mm 10-55/70 mm 10-70/90 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm | 8200 |  |  |  |  | 0
2.1.08 | Flad plade | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet | Med og uden vindue Farvet |  | 15-38/50 mm 25-38/50 mm 30-38/50 mm 15-55/70 mm 25-55/70 mm 30-55/70 mm 35-55/70 mm 40-55/70 mm 45-55/70 mm 15-70/90 mm 25-70/90 mm 30-70/90 mm |  | 1000 |  |  |  |  | 0
2.1.09 | Flad plade | Klæber med luftspalteteknologi | Med og uden inspektionsvindue 2 posestørrelser (550 ml, 700 ml) |  | 15-55 mm 15-65x75 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 3300 |  |  |  |  | 0
2.1.10 | Flad plade | Ceramidholdig klæber Med luftspalteteknologi | Inspektionsvindue 1 posestørrelse (550 ml) |  | 15-55 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 1500 |  |  |  |  | 0
2.1.11 | Flad plade | Modellerbar klæber til standard brug | 1 posestørrelse (400 ml) |  | 20-30 mm 30-40 mm 40-50 mm |  | 2000 |  |  |  |  | 0
2.1.12 | Flad plade | Blomsterformet | 3 posestørrelser |  | 16-45 mm 16-50 mm 16-60 mm 16-75 mm 15-46 mm 16-50 mm 15-60 mm 15-75 mm 16-75 mm | 20 mm 24 mm 25 mm 28 mm 30 mm 35 mm 36 mm 40 mm 45 mm | 1900 |  |  |  |  | 0
2.1.13 | Flad plade | Klæber med Manuka honning Ekstra stor klæber | Inspektionsvindue 3 posestørrelser |  | 13-50x70 13-60x80 | 19 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 2500 |  |  |  |  | 0
2.1.14 | Flad plade | Fleksibel klæber | Udskylbar inderpose 2 posestørrelser (170 ml, 250 ml) |  | 19-50 mm | 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 1500 |  |  |  |  | 0
2.1.15 | Plade med integreret blød konveksitet | 2-lags elastisk klæber | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 Med 4 bælteører Med integreret flexlinjer 2 posestørrelser |  | 15-33 mm 10-50 mm | 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm | 3300 | x |  |  |  | 0
2.1.16 | Plade med integreret blød konveksitet | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet Konveksdybde: 6 mm | Med vindue Farvet |  | 15-24 mm 15-34 mm 15-44 mm 15-54 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.1.17 | Plade med integreret blød konveksitet | Rektangulær klæber Konveksdybde: 6 mm | Inspektionsvindue 2 posestørrelser (550 ml, 700 ml) |  | 13-25 mm 13-38 mm 13-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 3500 |  |  |  |  | 0
2.1.18 | Plade med integreret blød konveksitet | Fleksibel klæber Temperaturfølsom tryk | Inspektionsvindue 1 posestørrelser (450 ml) |  | 13-35 mm 13-48 mm | 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 500 |  |  |  |  | 0
2.1.19 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med skumoverside | Inspektionsvindue 3 posestørrelser Klar inderfolie med beige betræk med inspektionsvindue Bælteører |  | 12-40 mm 15-60 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm | 4800 |  |  |  |  | 0
2.1.20 | Plade med blød konveksitet | Gradueret klæber 6 mm blød konveks | Inspektionsvindue 2 posestørrelser |  | 15-24 mm 15-34 mm 15-44 mm 15-54 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 14500 |  |  |  |  | 0
2.1.21 | Tredimensionel plade | Kurveformet hudklæber | Inspektionsvindue 1 posestørrelse (420 ml 400 ml) Bælteører |  | 13-32 mm 13-43 mm | 25 mm 32 mm 38 mm | 500 |  |  |  |  | 0
2.1.22 | Plade med hård konveksitet | Spiralklæber Light konveksitet | Beige 1 filter Medi Maxi |  | 15-33 mm 15-43 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm | 3800 |  |  |  |  | 0
2.1.23 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags klæber Light konveksitet | Med og uden inspektionsvindue 2 filtre 2 posestørrelser |  | 15-33 mm 15-43 mm | 25 mm | 500 |  |  |  |  | 0
2.1.24 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer Light konveksitet | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 2 posestørrelser |  | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm | 25 mm 28 mm 35 mm 38 mm | 2050 | x |  |  |  | 0
2.1.25 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer Dyb konveksitet | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 2 posestørrelser |  | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm |  | 500 | x |  |  |  | 0
2.1.26 | Plade med integreret hård konveksitet | Rektangulær ceramidholdig klæber Konveksdybde: 4 mm | Inspektionsvindue 1 posestørrelse (550 ml) |  | 15-38 mm 15-51 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.1.27 | Plade med integreret hård konveksitet | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet Konveksdybde: 6 mm | Med vindue Farvet |  | 15-37 mm 15-46 mm | 30 mm 35 mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.1.28 | Plade med fast konveksitet | Gradueret klæber | Med og uden inspektionsvindue Oval basisplade 3 posestørrelser |  | 10-24 mm 30-37 mm 10-37 mm 40-46 mm 10-46 mm 50-59 mm 10-59 mm | 25 mm 35 mm | 500 |  |  |  |  | 0
2.1.29 | Plade med konkav funktion | 2-lags elastisk klæber Stjerneformet klæber Stabilitetsring Flexzoner i midten samt i kanten | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser |  | 10-40 mm 10-50 mm 10-60 mm 25-50 mm 30-50 mm 35-50 mm 40-60 mm 45-60 mm |  | 3500 | x |  |  |  | 0
2.1.30 | Minicap | Spiralklæber | Plast og blød forside |  | 20-55 mm |  | 300 |  |  |  |  | 0
2.1.31 | Minicap | Flad klæber | Firkantet cap med inspektionsvindue |  | 10-40 mm 10-55 mm |  | 350 |  |  |  |  | 0
2.1.32 | Minicap | Klæber til standard brug | Rund med kulfilter |  | 19-50 mm |  | 300 |  |  |  |  | 0
2.1.33 | Minicap | Gradueret klæber | Rund |  | 20-50 mm | 25 mm 30 mm 40 mm | 1800 |  |  |  |  | 0
2.2 | 1-dels, tømbar pose | Hydokolloidklæberen | Posen | Posens udløb
2.2.01 | Flad plade | Spiralklæber | Beige og transparent pose 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Lukning kan skjules for diskretion | 10-55 mm 10-70 mm |  | 400 |  |  |  |  | 0
2.2.02 | Flad plade | Spiralklæber | 3 posestørrelser Farvet og transparent 1 filter | Sikker integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 12-50x65 mm 12-60x75 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 800 |  |  |  |  | 0
2.2.03 | Flad plade | 2-lags klæber | Med og uden inspektionsvindue 2 filtre 3 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 10-55x66 mm 10-65x76 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 8500 |  |  |  |  | 0
2.2.04 | Flad plade | 2-lags elastisk klæber | Med og uden inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 10-45 mm 10-55 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 20000 | x |  |  |  | 0
2.2.05 | Oval flad gradueret plade | GX hydrokollid klæber Gradueret klæber | Med og uden inspektionsvindue 3 posestørrelser | Topplaceret starthul Velcrolukning med bred åbning | 10-38/50 mm 10-55/70 mm 25-55/70 mm 30-55/70 mm 35-55/70 mm 40-55/70 mm 45-55/70 mm 10-70/90 mm |  | 600 |  |  |  |  | 0
2.2.06 | Oval Flad gradueret plade | Oval gradueret Krydsbunden og udvaskningsresistens klæber Topplaceret starthul | Med og uden inspektionsvindue 23 posestørrelser (230 ml, 420 ml, 550 ml) | Sikker integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning Krydsbunden klæber | 10-38/50 mm 10-55/70 mm 25-55/70 mm 30-55/70 mm 35-55/70 mm 40-55/70 mm 45-55/70 mm 10-70/90 mm |  | 7400 |  |  |  |  | 0
2.2.07 | Flad plade | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet | Inspektionsvindue 4 posestørrelser (245 ml, 345 ml, 445 ml, 535 ml) | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-38/50 mm 15-55/70 mm 25-55/70 mm 30-55/70 mm 35-55/70 mm 40-55/70 mm 15-70/90 mm |  | 600 |  |  |  |  | 0
2.2.08 | Flad plade | Rektangulær krydsbunden klæber Med integreret klæbekant | Med og uden inspektionsvindue 2 posestørrelser (450 ml, 780 ml) | Integreret micro seal lukning | 15-64 mm | 20 mm 25 mm 35 mm | 3200 |  |  |  |  | 0
2.2.09 | Flad plade | Klæber til standard brug | 1 posestørrelse | Integreret lukkemekanisme | 20-70 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.2.10 | Flad plade | Modellerbar klæber til standard brug | 1 posestørrelse (550 ml) | Integreret lukkemekanisme Lukning skjules i lomme | 20-30 mm 30-40 mm 40-50 mm |  | 1500 |  |  |  |  | 0
2.2.11 | Flad plade | Klæber med Manuka honning | Inspektionsvindue 3 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Fingergreb til kontrolleret posetømning | 13-50x70 13-60x80 | 19 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 1000 |  |  |  |  | 0
2.2.12 | Flad plade | Flad plade Klæber med aloe vera og 5 slidser | Inspektionsvindue 3 posestørrelser ( 395, 540 og 600/640 ml) | Integreret lukkemekanisme Stabil og let at håndtere | 13-55/70 mm 13-80/90 mm | 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm | 2300 |  |  |  |  | 0
2.2.13 | Plade med integreret blød konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 15-33 mm 10-50 mm | 25 mm 28 mm 31 mm 35 mm | 7300 | x |  |  |  | 0
2.2.14 | Plade med integreret blød konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer | Stor volumen Tilbageløbsventil Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 500 1 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Udløbsstuds skjules for diskretion Let tømbar | 10-50 mm |  | 900 |  |  |  |  | 0
2.2.15 | Plade med integreret blød konveksitet | Oval gradueret klæber Konveksdybde: 6 mm | Inspektionsvindue Posestørrelser: midi og maxi | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-24 mm 15-34 mm 15-44 mm 15-54 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 4500 |  |  |  |  | 0
2.2.16 | Plade med integreret blød konveksitet | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet Konveksdybde: 6 mm | Inspektionsvindue 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-24 mm 15-34 mm 15-44 mm 15-54 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 500 |  |  |  |  | 0
2.2.17 | Plade med integreret blød konveksitet | Fleksibel klæber Temperaturfølsom tryk | Inspektionsvindue Bælteører 1 posestørrelse | Integreret lukkemekanisme Fingergreb til kontrolleret posetømning | 13-35 mm 13-48 mm | 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 3700 |  |  |  |  | 0
2.2.18 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med skumoverside | Med inspektionsvindue 3 posestørrelser Klar inderfolie m. beige betræk med inspektionsvindue + bælteører | Integreret lukkemekanisme | 12-40 mm 15-60 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm | 2000 |  |  |  |  | 0
2.2.19 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med skumoverside og 6 slidset klæbekant | Med inspektionsvindue 3 posestørrelser, klar inderfolie m. beige betræk med inspektionsvindue + bælteører | Integreret lukkemekanisme | 15-55 mm 15-70 mm 15-40 mm 15-60 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm 50mm 55mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.2.20 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med aloe vera og 5 slidser | Inspektionsvindue 3 posestørrelser (370 ml, 510/550 og 660/700 ml) | Integreret lukkemekanisme | 13-25 mm 13-38 mm 13-52 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 41 mm | 5500 |  |  |  |  | 0
2.2.21 | Plade med integreret blød konveksitet | Rektangulær klæber Konveksdybde: 6 mm | Posestørrelse (450 ml 780 ml 480 ml) | Integreret micro seal lukning | 13 15-25 mm 13 15-38 mm 13 15-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.2.22 | Plade med integreret blød konveksitet | Rektangulær ceramidholdig klæber Konveksdybde: 6 mm | Inspektionsvindue 2 posestørrelser (450 ml og 780 ml) | Integreret micro seal lukning | 13-25 mm 13 15-38 mm 13 15-55 mm | 25 mm 29 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm | 100 |  |  |  |  | 0
2.2.23 | Plade med konveksitet | Hydrokolloidklæber | Inspektionsvindue Filter til at minimere lugt og luft i posen 1 posestørrelse (500 ml) | Plateau-opdelt konveks | 20-25 mm 20-55 mm 20-35 mm 20-43 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 200 |  |  |  |  | 0
2.2.24 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags klæber Light konveksitet | Med og uden inspektionsvindue 2 filtre 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 15-33 mm 15-43 mm | 25 mm 28 mm 31 mm | 1200 |  |  |  |  | 0
2.2.25 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer Light konveksitet | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 35 mm | 8000 | x |  |  |  | 0
2.2.26 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Med integrerede flexlinjer Dyb konveksitet | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm | 21 mm 25 mm 28 mm 35 mm | 4500 | x |  |  |  | 0
2.2.27 | Plade med integreret hård konveksitet | Lavdelt klæber med PH buffer kapacitet Konveksdybde: 6 mm | Med og uden vindue Farvet | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-24 mm 15-37 mm 15-46 mm 15-59 mm | 25 mm 30 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.2.28 | Flad plade | Rombeformet basisplade; Gradueret klæber | Uden vindue Farvet; 3 posestørrelser (290 ml, 430 ml, 800 ml) | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-50 mm 15-60 mm 15-90 mm fra 20-45 start til 60 mm |  | 3500 |  |  |  |  | 0
2.2.29 | Plade med integreret hård konveksitet | Rombeformet basisplade; Gradueret klæber | Uden vindue Farvet; 1 posestørrelse (650 ml) | Integreret lukkemekanisme Bred åbning Velcro lukning | 15-24 mm 15-37 mm 15-45 46 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm | 1700 |  |  |  |  | 0
2.2.30 | Plade med integreret hård konveksitet | Gradueret klæber med krydsbunden klæber | Med inspektionsvindue 4 posestørrelser (350, 380, 420 og 500 ml) | Velcrolukning med bred åbning | 10-24 mm 20-24 mm 10-37 mm 30-37 mm 10-46 mm 40-46 mm 10-59 mm 50-59 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 45 mm | 100 |  |  |  |  | 0
2.2.31 | Plade med integreret hård konveksitet | Gradueret klæber | Med inspektionsvindue, farvet 5 posestørrelser (270, 350, 380, 420 og 500 ml) | Velcrolukning med bred åbning | 10-24 mm 20-24 mm 10-37 mm 30-37 mm 10-46 mm 40-46 mm 10-59 mm 50-59 mm | 25 mm 30 mm 35 mm 45 mm | 200 |  |  |  |  | 0
2.2.32 | Plade med integreret hård konveksitet | Rektangulær krydsbunden klæber Med integreret klæbekant Konveksdybde: 4 mm | Inspektionsvindue 1 posestørrelse (780 ml) | Integreret micro seal lukning | 15 13-25 mm 15 13-38 mm 15 13-51 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm | 700 |  |  |  |  | 0
2.2.33 | Plade med integreret hård konveksitet | Rektangulær ceramidholdig klæber Med integreret klæbekant Konveksdybde: 4 mm | Inspektionsvindue 2 posestørrelser (450, 780 ml) | Integreret micro seal lukning | 13-25 mm 13-38 mm 13-51 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.2.34 | Plade med konkav funktion | 2-lags elastisk klæber Stjerneformet klæber Stabilitetsring Flexzoner i midten samt i kanten | Inspektionsvindue Tekstil (ikke Non Woven) Cirkelfilter 430 eller 500 3 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Lukning skjules for diskretion | 10-40 mm 10-50 mm 10-60 mm 25-50 mm 30-50 mm 35-50 mm 40-60 mm |  | 600 | x |  |  |  | 0
2.2.35 | Plade med konkav funktion | Klæber med Manuka honning Former sig efter stomibrok | Inspektionsvindue 3 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Fingergreb til kontrolleret posetømning | 13-25 mm 13-35 mm 13-48 mm | 19 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm 38 mm 44 mm | 100 |  |  |  |  | 0
2.2.36 | Flad plade | Ceramidholdig klæber Med integreret klæbekant | Inspektionsvindue 2 posestørrelser; 450 ml og 780 ml | Integreret mikro seal lukning | 15-64 mm | 25 mm 30 mm 35 mm | 2000 |  |  |  |  | 0
2.3 | 1-dels, urostomipose | Hydokolloidklæberen | Posen | Posens udløb
2.3.01 | Flad plade | 2-lags klæber | Farvet og transparent Flere kamre 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion på farvet variant | 10-66 mm 10-76 mm |  | 13000 |  |  |  |  | 0
2.3.02 | Flad plade | 2-lags elastisk klæber Uden bælteører | Farvet og transparent Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion på farvet variant | 10-45 mm | 20 mm 25 mm 30 mm | 7000 |  |  |  |  | 0
2.3.03 | Flad plade | Klæber med luftspalteteknologi | Farvet og transparent Flere kamre 1 posestørrelse (300 ml) | Udløbsventil med drejefunktion | 13-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm | 3300 |  |  |  |  | 0
2.3.04 | Flad plade | Blomsterformet | Farvet og transparent 1 posestørrelse | Udløbsventil med drejefunktion | 15-55 mm |  | 100 |  |  |  |  | 0
2.3.05 | Flad plade | Klæber med skumoverside Ændres til klæber Med beige nonwoven side. | Inspektionsvindue 3 posestørrelser Klar inderfolie med beige betræk med inspektionsvindue | Sikker integreret lukkemekanisme | 15-65 mm | 20 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm 45 mm | 700 |  |  |  |  | 0
2.3.06 | Flad plade | Klæber med 5 slidser Aloe vera | Inspektionsvindue 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion | 13-55/70 mm | 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.3.07 | Plade med integreret blød konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører | Farvet og transparent Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre 2 posestørrelser | Integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion på farvet variant | 10-33 mm 10-50 mm |  | 1450 |  |  |  |  | 0
2.3.08 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med Manuka honning Temperaturfølsom konveksitet Stor absorption | Inspektionsvindue 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion | 13-25 mm 13-35 mm 13-48 mm | 19 mm 22 mm 25 mm 29 mm 32 mm 35 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.3.09 | Plade med integreret blød konveksitet | Klæber med skumoverside | Inspektionsvindue 3 posestørrelser Klar inderfolie m. beige betræk med inspektionsvindue. Kan tilkobles direkte til opsamlingpose uden extra connector | Integreret lukkemekanisme | 12-40 mm 15-60 mm | 20 mm 22,5 mm 25 mm 27,5 mm 30 mm 32,5 mm 35 mm 37,5 mm 40 mm | 600 |  |  |  |  | 0
2.3.10 | Plade med integreret blød konveksitet | Retangulær ceramidholdig klæber Konveksdybde: 6 mm Med integreret klæbekant | Farvet og transparent Både med og uden inspektionsvindue Posestørrelse (300 ml) | Udløbsventil med drejefunktion | 13-25 mm 13-38 mm 13-55 mm | 20 mm 25 mm 30 mm | 300 |  |  |  |  | 0
2.3.11 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags hydrokolloid klæber Light konveksitet | Farvet og transparent Non Woven Aftagningsører 2 bælteører Flere kamre 1 posestørrelse | Integreret lukke mekanisme Udløb skjules for diskretion | 15-33 mm 15-43 mm |  | 1200 |  |  |  |  | 0
2.3.12 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Light konveksitet | Farvet og transparent Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm | 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm | 1100 |  |  |  |  | 0
2.3.13 | Plade med integreret hård konveksitet | 2-lags elastisk klæber Med 4 bælteører Dyb konveksitet | Farvet og transparent Tekstil (ikke Non Woven) Flere kamre 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion | 10-23 mm 10-43 mm 15-33 mm 31-43 mm | 18 mm 21 mm 25 mm 28 mm | 250 |  |  |  |  | 0
2.3.14 | Plade med integreret hård konveksitet | Rektangulær klæber Konveksdybde: 4 mm | Farvet og transparent Flere kamre 1 posestørrelse (300 ml) | Udløbsventil med drejefunktion | 13-25 mm 13-38 mm | 20 mm 25 mm 30 mm | 400 |  |  |  |  | 0
2.3.15 | Plade med konkav funktion | 2-lags elastisk klæber Stjerneformet klæber Stabilitetsring Flexzoner i midten samt i kanten | Farvet og transparent Tekstil (ikke Non Woven) 2 posestørrelser | Sikker integreret lukkemekanisme Udløb skjules for diskretion | 10-40 mm 20-40 mm 25-40 mm 30-40 mm |  | 4500 |  |  |  |  | 0
Tilbudssum 1-dels system | [11 empty] | 0

## Irrigation
Grp. nr./Pos. nr. | Produkt | Produktkrav | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
3.1 | Irrigationssæt | Egenskaber
3.1.01 | Irrigationssæt med vandbeholder og tip | Skal indeholde pose/vandbeholder med indbygget temperaturregulering så temperatur på 36 til 38 grader kan måles Skal indeholde conus med slange Med vandregulator | 300 |  |  |  | 0
3.1.02 | Irrigationssæt, basis | Skal indeholde conus med slange Inklusiv reguleringsklemme | 300 |  |  |  | 0
3.1.03 | Irrigationssæt med elektrisk pumpe | Skal indeholde: Elektisk pumpe med batteri Vandbeholder Temperaturindikator Slange med konnektorer Konus Skylleærmer Stomiprop | 100 |  |  |  | 0
3.2 | Vandbeholder | Egenskaber
3.2.01 | Vandbeholder til irrigation | Skal passe til pos. nr. 3.1.01 | 300 |  |  |  | 0
3.2.02 | Vandbeholder til irrigation | Skal passe til pos. nr. 3.1.02 | 100 |  |  |  | 0
3.2.03 | Vandbeholder til irrigation | Skal passe til pos. nr. 3.1.03 | 100 |  |  |  | 0
3.2.04 | Slange til vandbeholder til irrigationssæt | Skal passe til pos. nr. 3.1.02 | 300 |  |  |  | 0
3.3 | Konus/tip | Egenskaber
3.3.01 | Konus/tip til irrigationssæt inkl. slange | Skal passe til irrigationssæt pos. nr. 3.1.01 | 200 |  |  |  | 0
3.3.02 | Konus/tip til irrigationssæt inkl. slange | Skal passe til irrigationssæt pos. nr. 3.1.02 | 200 |  |  |  | 0
3.3.03 | Konus/tip til irrigationssæt | Skal passe til irrigationssæt pos. nr. 3.1.03 | 200 |  |  |  | 0
3.4 | Skylleærme | Egenskaber
3.4.01 | 1-dels skylleærme | 95 cm langt Skal kunne klippes til ønsket længde Fast hulsstørrelse 50 mm Med klemmer | 1500 |  |  |  | 0
3.4.02 | 1-dels skylleærme | Fast hulstørrelse 35 mm Klæber 0,3 mm | 10000 |  |  |  | 0
3.4.03 | 1-dels skylleærme | Posen skal være PVC-fri Skal tilbydes med fast hul 50 og 60 mm | 650 |  |  |  | 0
3.4.04 | 2-dels skylleærme | 40 mm, 50 mm, 60 mm ring Med klemme | 350 |  |  |  | 0
3.4.05 | 2-dels skylleærme | 45 mm og 57 mm ring | 400 |  |  |  | 0
3.4.06 | 1-dels skylleærme | 60 mm Med plaster | 600 |  |  |  | 0
3.5 | Stomiprop | Egenskaber
3.5.01 | Stomiprop | Med hydrocolloid spiralklæber Længder: 35 mm opklippelig 20-35 mm og 35-45 mm 45 mm opklippelig 20-35 mm og 35-45 mm | 2500 |  |  |  | 0
3.5.02 | Stomiprop | Mikroporøs klæber Kulprop 70 x 60 mm | 1000 |  |  |  | 0
Tilbudssum Irrigation | [6 empty] | 0

## Tilbehør
Grp. nr./Pos. nr. | Produkt | Produktkrav |  | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
4.1 | Barriere ring | Type | Egenskaber
4.1.01 | Barriere ring | Modellerbar | Diameter: 48 mm Tykkelse: 2 mm og 4,2 mm | 3000 |  |  |  | 0
4.1.02 | Barriere ring | Rund | Diameter: 48 mm og 98 mm Tykkelse: 2,3 mm og 4,5 mm | 2000 |  |  |  | 0
4.1.03 | Barriere ring | Rund Ceramidholdig | Diameter: 48 mm Tykkelse 2,3 mm og 4,5 mm | 2500 |  |  |  | 0
4.1.04 | Barriere ring | Med Manuka | Hulstørrelse: 19 mm og 50 mm Diameter: 50 mm Tykkelse: 2,5 mm og 4 mm | 6000 |  |  |  | 0
4.1.05 | Barriere ring | Kunne påsættes fugtig hud Geldannende | Diameter: 48 mm og 98 mm Tykkelse: 2,1 mm, 2,8 mm og 4,2 mm | 17000 |  |  |  | 0
4.1.06 | Barriere ring | Strækbar Aloe vera | Tykkelse: 1,8 mm Hulstørrelse: 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm | 7000 |  |  |  | 0
4.1.07 | Barriere ring | Strækbar | Tykkelse: 2,5 mm og 4,2 mm Hulstørrelse: 18 mm, 27 mm, 34 mm Diameter: 48, 57, 64, 76 | 6500 |  |  |  | 0
4.1.08 | Barriere ring | Indbygget buffer kapacitet PH Buffer | Diameter 48 mm Tykkelse: 2,3mm Hulstørrelse: 18 mm | 1200 |  |  |  | 0
4.1.09 | Barriere ring | Formbar tætningsring med topplaceret starthul | Tykkelse: 3 mm Hulstørrelse: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm | 2700 |  |  |  | 0
4.1.10 | Barriere ring | Formbar tætningsring | Tykkelse: 2,5 mm Hulstørrelse: 20 mm, 30mm, 40 mm, 50 mm | 450 |  |  |  | 0
4.1.11 | Barriere ring | Rund Konveks Ceramidholdig | Konveksdybde: 6 mm Hulstørrelse: 20 mm, 30 mm, 40 mm | 4000 |  |  |  | 0
4.2 | Stomipasta | Form | Egenskaber
4.2.01 | Stomipasta | Tube | Uden alkohol Kunne påføres på fugtig hud Kunne absorbere fugt Udtørrer ikke Opretholde naturligt pH Geldannende Indhold: 60 g | 400 |  |  |  | 0
4.2.02 | Stomipasta | Tube | Med alkohol Skal påføres på tør hud Indhold: 50 g 60 g | 200 |  |  |  | 0
4.2.03 | Stomipasta | Strips | Skal kunne deles i mindre stykker Modellerbar Mål: 110 mm | 200 |  |  |  | 0
4.2.04 | Stomipulver | Strøflaske | Klæbe på fugtig hud Kunne absorbere væske Ophelingsfremmende Hydrokolloid pulver Indhold: 25 g | 100 |  |  |  | 0
4.3 | Stomikrave | Form | Egenskaber
4.3.01 | Stomikrave |  | Hulstørrelse: 17,5 -20 mm 20,5- 23mm 23,5-26 mm 26,5- 29 mm 29,5- 32 mm 32,5- 35mm 35,5- 38 mm 38,5- 41 mm | 3200 |  |  |  | 0
4.4 | Kantsikring | Form | Egenskaber
4.4.01 | Kantsikring | Halvmåneformet eller halcirkelformat | Hydrocolloid elastik klæber Affasede kanter Skal følge kroppens naturlige bevægelser | 15000 |  |  |  | 0
4.4.02 | Kantsikring | Form som en trediedel cirkel (Buede) | Elastisk og hydrocolloid | 3000 |  |  |  | 0
4.4.03 | Kantsikring | Halvmåneformet eller halcirkelformat | Hydrocolloid Åndbar Tynd kantsikring Mål: 145 x 30 mm Tykkelse: 0,6 mm | 8000 |  |  |  | 0
4.4.04 | Kantsikring | Halvmåneformet eller halcirkelformat | Hydrocolloid Med og uden aloe vera Åndbar Tynd kantsikring Mål: 122 x 33 mm Tykkelse: 0,6 mm | 9000 |  |  |  | 0
4.4.05 | Kantsikring | Halvmåneformet med fleksible slidser Affasede kanter | Hydrocolloid | 900 |  |  |  | 0
4.4.06 | Kantsikring | Rektangulær | Hydrocolloid elastik klæber Affasede kanter Skal følge kroppens naturlige bevægelser Til firkantede klæbere | 100 |  |  |  | 0
4.5 | Klæbefjerner | Form | Egenskaber
4.5.01 | Klæbefjerner | Serviet | Uden alkohol Baseret på den silikonebaseret teknologi - Blandingsprodukt eller 100% silikone skal være vliesstof (papir) Mål: 120 x 160 mm Indhold: 3,9 ml | 8500 |  |  |  | 0
4.5.02 | Klæbefjerner | Serviet | Uden alkohol Baseret på den silikonebaseret teknologi - Blandingsprodukt eller 100% silikone Lugtfri Mål: 75 x 150 mm Indhold: 2,5 ml 1,9 ml | 4200 |  |  |  | 0
4.5.03 | Klæbefjerner | Spray | Uden alkohol Indhold: 50 ml Må ikke svie ved brug Lugtfri Skal kunne påføre spray fra alle vinkler Blanding af siloxaner med drivmiddel | 500 |  |  |  | 0
4.5.04 | Klæbefjerner | Spray | Uden alkohol Indhold: 50 ml Må ikke svie ved brug Lugtfri Skal kunne påføre spray fra alle vinkler 100 % Hexamethyldisiloxane | 500 |  |  |  | 0
4.6 | Barrierefilm og creme | Form | Egenskaber
4.6.01 | Barrierefilm | Serviet | Uden alkohol Servietmål: 75 x 150 mm Indhold: 1,7 ml Åndbar | 23000 |  |  |  | 0
4.6.02 | Barrierefilm | Serviet | Silikonebaseret Uden alkohol 12x16 cm Indhold: 3 ml | 2500 |  |  |  | 0
4.6.03 | Barrierefilm | Spray | Uden alkohol Transparent Hurtigt tørrende Skal kunne påføres fra alle vinkler Indhold: 28 ml | 4000 |  |  |  | 0
4.6.04 | Barrierefilm | Spray | Uden alkohol Blanding af siloxaner og drivmiddel Hurtigt tørrende Skal kunne påføres fra alle vinkler Indhold: 50 ml | 2000 |  |  |  | 0
4.6.05 | Barrierecreme | Tube | Egnet til forebyggelse og behandling af rød og irriteret hud Fugtgivende Skal danne hudbeskyttende lag mod secreter Indhold: 60 ml | 1500 |  |  |  | 0
4.6.06 | Barrierefilm | Skumapplikator/pind | Uden alkohol 1 ml | 6000 |  |  |  | 0
4.7 | Lugtfjerner | Form | Egenskaber
4.7.01 | Lugtfjerner med kul | Gel | Reducere lugt og lyd fra stomiposen ved at gøre afføring mere gellignende. Kasse Pakning a 100 stk. | 3000 |  |  |  | 0
4.7.02 | Lugtfjerner | Spray | 100 ml | 300 |  |  |  | 0
4.8 | Stomibælte | Form | Egenskaber
4.8.01 | Stomibælte | Elastisk | Beige 2 størrelser: - Justerbar op til 100 cm - Justerbar op til 135 cm 2 bæltekroge | 250 |  |  |  | 0
4.8.02 | Stomibælte | Elastisk | Grå 2 størrelser: - Justerbart op til 100 cm - Justerbart op til 155 cm 4 bæltekroge | 50 |  |  |  | 0
4.8.03 | Stomibælte | Elastisk | 2 størrelser - justerbar op til 100 - justerbar op til 200 | 50 |  |  |  | 0
4.8.04 | Stomibælte | Elastisk | 1 størrelse - justerbar 50-106 cm | 200 |  |  |  | 0
4.8.05 | Stomibælte | Elastisk | Beige 2 størrelser: - Justerbar 58-109 cm - Justerbar 86-165 cm | 150 |  |  |  | 0
4.9 | Non wowen kompres | Form | Egenskaber
4.9.01 | Kompres | Pakke | I pakke a 100 stk Mål: 10x10 cm Usteril 4-lags, non woven 67-70 % viscose, 30-33 % polyester | 1600 |  |  |  | 0
4.10 | Forbindinger | Form | Egenskaber
4.10.01 | Hydrocolloid bandage | Bandage | Egnet til sår med sparsom sekretion Egnet til hudbeskyttelse under stomiplade Tynd og smidig Fugtighedsbevarende og occlosiv Vand-og bakterietæt Skal kunne klippes i Mål: 100 x 100 mm | 150 |  |  |  | 0
4.10.02 | Hydrocolloid bandage | Bandage | Egnet til sår med sparsom sekretion Egnet til hudbeskyttelse under stomiplade Tynd og smidig Fugtighedsbevarende og occlosiv Vand-og bakterietæt Skal kunne klippes i Mål: 150 x 150 mm | 150 |  |  |  | 0
4.10.03 | Stomiforbinding | Forbinding med glat overflade | Må ikke klæbe på selve stomien Skal kunne klæbe på tør hud Vandtæt og åndbar Silikone selvklæbende kontaktlag Mål: 80-100 x 90-110 mm | 12000 |  |  |  | 0
4.10.04 | Absorberende bandage | Bandage | Selvklæbende Aftagelig beskyttelsespapir Non Wowen Absorberende sårpude Vandbaseret klæber 6x7 cm i pakke af 60 stk. | 400 |  |  |  | 0
4.11 | Øvrigt
4.11.01 | Konnektor til urinpose | Påmonteret slangestykke | Klar Fast plast med vinger til nem påsætning | 600 |  |  |  | 0
4.11.02 | Sprøjte med kateterstuds |  | 50-60 ml | 100 |  |  |  | 0
Tilbudssum Tilbehør | [7 empty] | 0

## Fistel og drænageposer
Grp. nr./Pos. nr. | Produkt | Produktkrav |  |  |  | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
5.1 | Fistelpose | Hydrocolloidklæberen | Posen | Lukning | Hulstørrelse
5.1.01 | Fistel/sår pose | Klæber med øget absorbtion Forstanset hul | Usteril Transparent forside Blød bagside Volumen indikator Posestørrelse: 100 ml, 300 ml og 500 ml | Proplukning | 5-38 mm 5-52 mm | 100 |  |  |  | 0
5.2 | Kateterpose / natpose | Posen | "Tilkoblingsstuds" | Slange
5.2.01 | Kateter pose | Transparent plast 2000 ml | Konnektor som passer til urostomipose | Kinkfri Justerbar 120 cm |  | 1700 |  |  |  | 0
5.2.02 | Kateter pose | 2000 ml | Konnektor som passer til urostomipose | 120 cm |  | 750 |  |  |  | 0
5.2.03 | Kateter pose | Transparent plast 2000 ml | Krydsventil | Ekstra tyk slange 110 cm |  | 100 |  |  |  | 0
5.2.04 | Kateter pose | 2000 ml | Krydsventil | 110 cm slange |  | 3000 |  |  |  | 0
5.2.05 | Kateter pose | 2000 ml | Krydsventil | 130 cm |  | 100 |  |  |  | 0
5.2.06 | Kateter pose | Transparent plast 2000 ml | Drejeventil | Almindelig slange 120 cm |  | 140 |  |  |  | 0
5.2.07 | Kateter pose | 2000 ml | Opsamlingspose til stort output fra en ileostomi, kan kobles til poser med High Flow udløb Huldiameter: 15 mm | 150 cm |  | 100 |  |  |  | 0
5.3 | Urinposestativ | Ophæng
5.3.01 | Urinposestativ | Til rund sengestolpe/kant |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
Tilbudssum Fistel- og drænageposer | [9 empty] | 0

## Brokbælter
Grp. nr./Pos. nr. | Produktbeskrivelse | Produktkrav |  | Estimeret forbrug i stk. pr. år | Varenavn/ navn på produktserie | Producent | Pris pr. stk. DKK ekskl. moms | Pris i alt
6.1 | Type | Bæltet | Størrelse
6.1.01 | Stomifiksering | 2-lags elastisk materiale Let støtte til posen Med hul til pose | 80-100 cm 95-115 cm 105-130 cm 115-145 cm | 100 |  |  |  | 0
6.1.02 | Stomitube | Anvendes for at fiksere/holde stomibandagen på plads Sømløst Sort og beige | 65-90 cm 85-110 cm 105-125 cm 120-140 cm | 50 |  |  |  | 0
6.1.03 | Stomitube | Sort, beige, hvid Anvendes til kompression Hudvenlig materiale med 4-vejs-stræk 3 bredder (15 cm, 20 cm, 26 cm) | 74-82 cm 78-90 cm 86-98 cm 94-106 cm 102-116 cm 112-130 cm 126-148 cm | 50 |  |  |  | 0
6.1.04 | Brokbælte | Beige Mulighed for at klippe hul til stomibandagen Velcrolukning 3 bredder (16 cm, 20 cm, 25 cm) | 70-85 cm 80-95 cm 90-105 cm 100-115 cm 110-125 cm 120-135 cm | 50 |  |  |  | 0
6.1.05 | Brokbælte | Sort, beige, hvid Hudvenlig materiale med 4-vejs-stræk 3 bredder (15 cm, 20 cm, 26 cm) | 74-82 cm 78-90 cm 86-98 cm 94-106 cm 102-116 cm 112-130 cm 126-148 cm | 50 |  |  |  | 0
6.1.06 | Brokbælte | Sort, beige, hvid Skal kunne give sig på alle led 3 bredder (16 cm, 20 cm, 26 cm) | 60-75 cm 75-90 cm 90-105 cm 105-120 cm 120-135 cm 135-150 cm | 50 |  |  |  | 0
Tilbudssum brokbælter | [7 empty] | 0