## 1. Forside
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  | Dato: | 11.06.2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  | Forside
Entreprise: | Bygnings- og anlægsentreprisen
ATR: | Version: | Udarbejdet: | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 0.2 | TJN | AAM
Modtagne tillægsskrivelser nr.
TILBUD OVERFØRT FRA SAMLESIDE
Skriver danske kroner ekskl. moms:
Samlet tilbudssum, inkl. 25 % moms: |  | DKK | 0
Underentreprenør:
System for optøning af is under energioptager
Bygning, komplet
Forbehold:
Firma
Adresse:
Postnr./by:
Telefon
Dato, underskrift og stempel:
TILBUDSLISTE
Undertegnede tilbyder herved i henhold til beskrivelser med tilhørende tegninger, evt. tillægsbeskrivelser og tilbudsliste at udføre ovennævnte entreprise med samtlige til fuldstændig færdiggørelse fornødne leverancer og ydelser inkl. alle tillæg og biydelser, som naturligt henhører under de enkelte arbejdsoperationer.
Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige de på tilbudslistens afgivne priser og øvrige oplysninger.

## 2. Samleside
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | 11.06.2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Samleside
Entreprise: | Bygnings- og anlægsentreprisen
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 0.2 | TJN |  | AAM
Sammenstilling
| Bygning-anlæg |  | DKK | 0
| Kloak og jordarbejde |  | DKK | 0
| Timelønsarbejde og rabatsatser |  | DKK | 0
| I alt at overføre til forsiden ekskl. moms |  | DKK | 0

## 3 Bygning-anlæg
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | 11.06.2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Delarbejder
Entreprise: | Bygnings- og anlægsentreprisen
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 0.2 | TJN
Pos. Nr. | Tekst | Enhed |  |  | I alt DKK
|  | stk. | stk. pris | Del sum
5.1 | Beton arbejder |  |  |  | 0
| Støbning af fundamenter for rørbro og tanke F01 | 44 |  | 0
| Støbning af fundamenter for udelufteranlæg F02 | 68 |  | 0
| Støbning af trappefundamenter | 4 |  | 0
| Støbning af nye gulvkanaler | 1 |  | 0
| Støbning af nye stribefundamenter | 1 |  | 0
| Støbning af nye stribefundamenter for ny kedel | 2 |  | 0
| Udstøbning af eksisterende gulvkanaler | 1 |  | 0
5.2 | Betonelementleverancen |  |  |  | 0
| Levering af betonvægelementer | 1 |  | 0
| Levering af betondækelementer | 1 |  | 0
| Andet | 1 |  | 0
5.3 | Betonelement montagen |  |  |  | 0
| Montering af betonvægelementer for bulderhus | 1 |  | 0
| Montering af betondækelementer på bulderhus | 1 |  | 0
| Andet | 1 |  | 0
5.4 | Stålarbejder |  |  |  | 0
| Levering og montering af stålbjælker HE360B i bulderhus | 9 |  | 0
| Levering og montering af stålbjælker IPE360 i bulderhus. Udføres i 4 sektioner | 4 |  | 0
5.5 | Diverse arbejder |  |  |  | 0
| Nedbrydning af terrændæk og udgravning for nye fundamenter | 4 |  | 0
| Nedbrydning af dæk over eksisterende tavle- og oliekølerrum | 1 |  | 0
| Nedbrydning af eksisterende væg i tavle- og oliekølerrum | 1
| Etablering af dørhuller i eksisterende facade til ny transformererum | 2 |  | 0
| Demontering af porte i eksisterende betonfacade | 2 |  | 0
| Opmuring og puds af ny skillevæg imellem ny tavle- og transformerrum | 1 |  | 0
| Levering og montering af nye udvendige lyddøre | 4 |  | 0
| Levering og montering af indvendige lyddøre i bulderhus | 4 |  | 0
| Levering og montering stålskeletvæggen i eksisterende portåbninger | 2 |  | 0
| Brandlukning efter installationsarbejdet | 1 |  | 0
| Skæring af betonopkanter ved overkant eksisterende dæk i modul D/1-2 og D-E/5-6 | 2 |  | 0
| Etablering af brandventilation i tag og facader i eksisterende kedelbygning | 1 |  | 0
5.6 | Projektering og dokumentation |  |  |  | 0
| Komplet projektering | 1 |  | 0
| Dokumentation | 1 |  | 0
| CE-mærkning | 1 |  | 0
| Andet | 1 |  | 0
I alt Bygning og anlæg at overføre til samlesiden |  |  |  |  | 0

## Kloak og jordarbejder
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | 11.06.2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Delarbejder
Entreprise: | Bygnings- og anlægsentreprisen
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kont.: | Godkendt:
A117284 | 0.2 | MDRA
Pos. Nr. | Tekst | Enhed |  |  | I alt DKK
|  | stk. | stk. pris | Del sum
Bygningsdel
4.1 | Ledninger og brønde for afvanding af udvendige arealer | 1 |  | 0 | 0
4.1.7a | Udledningstilladelse til frederikshavn kommune | 1 |  | 0
4.2 | Linjedræn for afvanding af energioptager | 1 |  | 0
4.3 | Spildevand i bygning | 1 |  | 0
4.4 | Spædvandstanke for regnvandsopsamling | 1 |  | 0
4.5 | Pumpesystem for regnvandsopsamling | 1 |  | 0
4.6 | Gravearbejde for snesmeltningsanlæg | 1 |  | 0
4.7 | Annullering af ledninger | 1 |  | 0
4.8 | Kabelgrav og tomrør | 1 |  | 0
4.9 | Forberedende arbejder | 1 |  | 0
4.10 | Belægningsarbejder | 1 |  | 0
| Projektering og dokumentation |  |  |  | 0
| Dokumentation | 1 |  | 0
| CE-mærkning | 1 |  | 0
| Andet | 1 |  | 0
I alt Bygning og anlæg at overføre til samlesiden |  |  |  |  | 0

## 4 Timeløns arbejde
Bygherre: | Frederikshavn Forsyning A/S |  |  | Dato: | 11.06.2019
Sag: | Central Vendsysselvej |  |  | Arbejdsplads m.v.
Entreprise: | Bygnings- og anlægsentreprisen
ATR: | Version: | Udarbejdet: |  | Kontrol: | Godkendt:
A117284 | 0.2 | TJN |  | AAM
Pos. Nr. | Tekst | Enhed | Mængde | Enhedspris [DKK/enh.] | I alt DKK
| Timesats for lærlinge, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Timesats for jord- og betonarbejder, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Timesats formand, normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Timesats for lærlinge, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Timesats for jord- og betonarbejder, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Timesats for formand, udenfor normal arbejdstid | DKK/h | 20 |  | 0
| Forlængelse af bygepladsen | Uger | 8 |  | 0
| Støbning af bundplade for spædevandstank | SUM | 1 |  | 0
| Optagning af græsarmeringsten og henlægge i depot | SUM | 1 |  | 0
I alt timelønsarbejde og rabatsatser at overføre til samlesiden |  |  |  |  | 0