## Forside
Undertegnede er vidende om, at de i tilbudslisten opgjorte mængder er stipulerede mængder og at
afregning i alle tilfælde sker på grundlag af aftalte og udførte mængder.
Undertegnede er ligeledes vidende om, at de angivne mængder i tilbudslisten alene er vejledende og
således ikke nødvendigvis er repræsentative for det samlede arbejde i rammeaftalens løbetid
Samlet tilbudssum |  |  | kr. ekskl. moms
Skriver kroner ekskl. moms:
| den | 20
Underskrift
Evt. forbehold, der er gældende for tilbuddet:

## Tilbudsliste
Udfyldes af tilbudsgiver
Post | Emne | Enhed | Mængde | Enhedspris | Pris i alt | (A, B eller C) | Stram foring eller strømpe
1. | Hovedledninger inkl. normale forarbejder jf. TAG
1.1 | ø150 i følgende forskellige længder
Foring
1.1.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 130 |  | 0
1.1.2 | 0 m til 20 m | m | 260 |  | 0
1.1.3 | 0 m til 50 m | m | 650 |  | 0
1.1.4 | 50,1 m til 100 m | m | 1700 |  | 0
1.1.5 | 100,1 m til 200 m | m | 1300 |  | 0
1.2 | ø200 i følgende forskellige længder
Foring
1.2.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 220 |  | 0
1.2.2 | 0 m til 20 m | m | 2000 |  | 0
1.2.3 | 0 m til 50 m | m | 3900 |  | 0
1.2.4 | 50,1 m til 100 m | m | 3900 |  | 0
1.2.5 | 100,1 m til 200 m | m | 3900 |  | 0
1.3 | ø250 i følgende forskellige længder
Foring
1.3.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 220 |  | 0
1.3.2 | 0 m til 20 m | m | 1300 |  | 0
1.3.3 | 0 m til 50 m | m | 3900 |  | 0
1.3.4 | 50,1 m til 100 m | m | 3900 |  | 0
1.3.5 | 100,1 m til 200 m | m | 4550 |  | 0
1.4 | ø300 i følgende forskellige længder
Foring
1.4.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 200 |  | 0
1.4.2 | 0 m til 20 m | m | 1300 |  | 0
1.4.3 | 0 m til 50 m | m | 3200 |  | 0
1.4.4 | 50,1 m til 100 m | m | 3300 |  | 0
1.4.5 | 100,1 m til 200 m | m | 3900 |  | 0
1.5 | ø350 i følgende forskellige længder
Foring
1.5.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 60 |  | 0
1.5.2 | 0 m til 20 m | m | 260 |  | 0
1.5.3 | 20,1 m til 50 m | m | 500 |  | 0
1.5.4 | 50,1 m til 100 m | m | 500 |  | 0
1.5.5 | 100,1 m til 200 m | m | 800 |  | 0
1.6 | ø400 i følgende forskellige længder
Foring
1.6.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 50 |  | 0
1.6.2 | 0 m til 20 m | m | 250 |  | 0
1.6.3 | 0 m til 50 m | m | 400 |  | 0
1.6.4 | 50,1 m til 100 m | m | 400 |  | 0
1.6.5 | 100,1 m til 200 m | m | 500 |  | 0
1.7 | ø500 i følgende forskellige længder
Foring
1.7.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 45 |  | 0
1.7.2 | 0 m til 20 m | m | 250 |  | 0
1.7.3 | 0 m til 50 m | m | 250 |  | 0
1.7.4 | 50,1 m til 100 m | m | 500 |  | 0
1.7.5 | 100,1 m til 200 m | m | 500 |  | 0
1.8 | ø600 i følgende forskellige længder
Foring
1.8.1 | Anstilling og afrigning | stk. | 40 |  | 0
1.8.2 | 0 m til 20 m | m | 125 |  | 0
1.8.3 | 0 m til 50 m | m | 500 |  | 0
1.8.4 | 50,1 m til 100 m | m | 500 |  | 0
1.8.5 | 100,1 m til 200 m | m | 500 |  | 0
1.9 | Åbning af stiktilslutninger efter foring, indefra med cutterrobot
1.9.1 | Anstilling og afrigning (pr brøndstræk) | stk. | 500 |  | 0
1.9.2 | Åbning af stik | stk. | 2000 |  | 0
2. | Særlige forarbejder inden foring af hovedledninger
2.1 | Fræsninger udført med cutterrobot, hovedledninger og stikledninger
2.1.1 | Anstilling og afrigning af cutter (pr. brøndstræk) | stk | 100 |  | 0
2.1.2 | Fjernelse af indragende stik | stk | 65 |  | 0
2.1.3 | Fjernelse af indragende gummiring | stk | 65 |  | 0
2.1.4 | Udjævning af forskudt samling | stk | 65 |  | 0
2.1.5 | Fjernelse af øvrige forhindringer (f.eks aflejringer, udfældninger, rødder, belægninger) | time | 50 |  | 0
2.2 | Øvrige ydelser for særlige forarbejder, hovedledninger og stikledninger (inkl. opklarende stik undersøgelser)
2.2.1 | Anstilling og afrigning for TV-inspektion (pr dag) | stk | 200 |  | 0
2.2.2 | TV-inspektion af hovedledning og stikledninger, herunder opklaring af stiktilstand og/eller stikfunktion, inkl. forbrug og alle afgifter | time | 1300 |  | 0
2.2.3 | Anstilling og afrigning for spuling/slamsugning/ vandpåfyldning i stik/rodskæring (pr dag) | stk | 200 |  | 0
2.2.4 | Spuling/slamsugning, inkl. forbrug og alle afgifter, ekskl. bortkørsel og deponi over 2 kg/m ledning | time | 200 |  | 0
2.2.5 | Industriskæring med spulebil tillæg til post 2.2.4 | time | 200 |  | 0
2.2.6 | Rodskæring med spulebil, tillæg til post 2.2.4 | m | 125 |  | 0
2.2.7 | Afprøvning af stikfunktion ved vandpåfyldning | stk | 125 |  | 0
2.2.8 | Anstilling og afrigning af ekstraordinær overpumpning, indtil 50 l/s | stk | 25 |  | 0
2.2.9 | Drift af overpumpning post 2.2.8 | døgn | 125 |  | 0
2.2.10 | Anstilling og afrigning af overpumpning, indtil 80 l/s | stk | 30 |  | 0
2.2.11 | Drift af overpumpning post 2.2.10 | døgn | 30 |  | 0
3. | Foring af stikledninger inkl. normale forarbejder jf. SAB/TAG
3.1 | Overgangsprofiler alene (stik på hovedledning)
3.1.1 | Anstilling og afrigning (pr. brøndstræk) | stk | 40 |  | 0
3.1.2 | Montering af første overgangsprofil på brøndstræk | stk | 40 |  | 0
3.1.3 | Montering af efterfølgende overgangsprofiler på brøndstræk | stk | 65 |  | 0
3.2 | Foring af stikledning alene (stik på hovedledning)
3.2.1 | Anstilling og afrigning (pr. brøndstræk) | stk | 25 |  | 0
3.2.2 | Foring af første stik på brøndstræk, inkl. 5 m foring | stk | 25 |  | 0
3.2.3 | Foring af efterfølgende stik på brøndstræk, inkl. 5 m foring | stk | 25 |  | 0
3.2.4 | Reguleringspris i forhold til 5 m (foring maksimalt 15 m lang) | m | 125 |  | 0
3.3 | Montering af både overgangsprofil og foring af samme stik
3.3.1 | Anstilling og afrigning (pr brøndstræk) | stk | 300 |  | 0
3.3.2 | Montering af overgangsprofil og foring af stik, inkl. 5 m foring, første stik på brøndstræk | stk | 300 |  | 0
3.3.3 | Montering af overgangsprofil og foring af stik, inkl. 5 m foring, efterfølgende stik på brøndstræk | stk | 1000 |  | 0
3.3.4 | Reguleringspris i forhold til 5 m (foring maksimalt 15 m lang) | m | 250 |  | 0
3.4 | Foring af stikledning, ø100/110 eller 150/160 fra brønd med diameter 1,0 m eller større
3.4.1 | Anstilling og afringning (pr brønd) | stk | 60 |  | 0
3.4.2 | Foring af første stik pr brønd, inkl 5 m foring | stk | 60 |  | 0
3.4.3 | Foring af efterfølgende stik på brønd, inkl 5 m forng | stk | 60 |  | 0
3.4.4 | Reguleringspris i forhold til 5 m (foring maksimalt 15 m lang) | m | 200 |  | 0
4. | Renovering af brøndbunde efter foring (hovedbrønde og skelbrønde)
4.1 | Betonbrønde, diameter 1,0 eller 1,25 m
4.1.1 | Renovering af bund og banketter jf. SAB/TAG | stk | 500 |  | 0
5. | Supplerende enhedspriser
5.1 | Udførelse af foring uden for normal arbejdstid
5.1.1 | Krævet udførelse mellem kl 17.00 og 07.00. | stk. | 25 |  | 0
6. | Akutte arbejder
6.1 | Honorar ved akutte arbejder
6.1.1 | Engangshonorar pr. Akutarbejde | stk. | 16 |  | 0
7. | Diverse enhedspriser
7.1 | Mandskab
7.1.1 | Specialarbejder | time | 500 |  | 0
7.1.2 | Faglært arbejder, brolægger, gartner mm. | time | 50 |  | 0
7.1.3 | Formand | time | 40 |  | 0
7.2 | Materiel med fører
7.2.1 | Minigraver 2,5 tons inkl. fører | time | 200 |  | 0
7.2.2 | Gravemaskine 5 tons inkl. fører | time | 50 |  | 0
7.2.3 | Gravemaskine 20 tons inkl. fører | time | 10 |  | 0
7.2.4 | Lastvogn 4 akslet m. grab inkl. fører | time | 100 |  | 0
7.2.5 | Levering og afhentning container | stk. | 30 |  | 0
7.3 | Materiel unden fører
7.3.1 | Asfaltskæremaskine | time | 10 |  | 0
7.3.2 | Motorpumpe | time | 5 |  | 0
7.3.3 | Pladevibrator over 400 kg | time | 5 |  | 0
7.3.4 | Vibrationsstamper og pladevibrator under 400 kg | time | 15 |  | 0
7.3.5 | Jernplader 2x3 meter inkl levering og afhentning | stk./døgn | 750 |  | 0
7.3.6 | Containerleje | stk./døgn | 60 |  | 0
7.4 | Levering af grus
7.4.1 | Levering og udlægning af stenfrit sand (ø 8 mm ) | tons | 130 |  | 0
7.4.2 | Levering og udlægning af bundsikringsgrus | tons | 20 |  | 0
7.4.3 | Levering og udlægning af stabiltgrus | tons | 50 |  | 0
7.5 | Asfalt
7.5.1 | GAB 0 285 kg/m2 levering og udlægning | m2 | 250 |  | 0
7.5.2 | GAB 0 160 kg/m2 levering og udlægning | m2 | 250 |  | 0
7.5.3 | Regulering GAB 0 | tons | 10 |  | 0
7.5.4 | ABB 115 kg/m2 levering og udlægning | m2 | 200 |  | 0
7.5.5 | AB 60 kg/m2 affræsning, levering og udlægning metode 4 | m2 | 250 |  | 0
7.5.6 | AB 60 kg/m2 levering og udlægning metode 2 | m2 | 250 |  | 0
7.5.7 | Tillæg for lyst tilslag | m2 | 20 |  | 0
7.5.8 | Regulering AB | tons | 5 |  | 0
7.6 | Bortkørsel af jord
7.6.1 | Bortkørsel af jord | tons | 200 |  | 0
8. | Samlet tilbudssum |  | 750 |  | 0